## Lot 1 Kaguitte
LOT 1 : KAGUITTE V3B
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
N° | DESIGNATION | U | Qté | Qté revue | P . U En lettres
A | GROS ŒUVRE
1 | PREPARATION-INSTALLATION-IMPLANTATION
1.1 | Installation et implantation de chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Protection et réparation de l'espace public | PM | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | I) FONDATIONS
3.3.2 | Dallage au sol ép: 15 cm | m³ | 32.76 |  | 0
3.3.3 | SOUS TOTAL FONDATIONS |  |  |  | 0
3.3.4
3 | II) ELEVATION
3.1. | 2-1)Les bétons
3.1.1 | Béton Armé pour raidisseurs | m³ | 2.6299 |  | 0
3.1.2 | Béton Armé pour encadrement fenétre | m³ | 1.8167 |  | 0
3.1.3 | Béton Armé pour chainages hauts | m³ | 4.22 |  | 0
3.1.4 | Béton Armé pour linteaux | m³ | 1.5 |  | 0
3.1.5 | Béton Armé pour Acrotère Section 30 x 20 | m³ | 5.6916 |  | 0
3.2 | 2-2)Les planchers
3.2.1 | Plancher hourdis 16+4 | m² | 106.4 |  | 0
3.3. | 2-3)Les maçonneries
3.3.1 | Maçonnerie en agglos creux de 30 x 20 x 40 | m² | 39.9428 |  | 0
3.3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 66.9093 |  | 0
3.3.3 | Maçonnerie en agglos creux de 20 x 20 x 40 | m² | 8.32 |  | 0
3.3.4 | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² | 15.8175 |  | 0
3.3.5 | Reprise des non conformités | ens | 1 |  | 0
3.4 | 2-4)Les enduits
3.4.1 | Enduit lisse intérieur murs | m² | 311.08 |  | 0
3.4.2 | Enduit lisse extérieur murs | m² | 106.4 |  | 0
3.4.3 | Enduit sous plancher | m² | 311.011 |  | 0
| SOUS TOTAL ELEVATION |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
B | SECOND ŒUVRE
4 | ASSAINISSEMENT - EVACUATIONS
4.1 | Canalisations d'égout - matière synthétique / PEHD
4.1,1 | Diam 40 | ml | 12.51 |  | 0
4.1,2 | Diam 90 | ml | 21.557 |  | 0
4.1,3 | Diam 110 | ml | 33.481 |  | 0
4.1,4 | Diam 125 | ml | 15.527 |  | 0
4.1,5 | Diam 160 | ml | 2 |  | 0
5.2 | Extérieurs 1,00x1,00x1,00 | u | 3 |  | 0
5.3 | Chambre de déconnexion1,00x1,00x2,00 | u | 6 |  | 0
5.4 | Siphon de sol en inox | u | 2 |  | 0
5.6 | Fosse septique enterrée en béton 8000L | u | 1 |  | 0
| TOTAL GENERAL ASSAINNISSEMENT - EVACUATION |  |  |  | 0
5 | TOITURES
5.1 | TOITURES EN PENTE-CHARPENTE
5,1,1 | Tôle profilée en aluminium ou zinc (fixation étanche comprise) | m2 | 65 |  | 0
5,1,2 | Panneaux profilés en polycarbonate (fixation étanche comprise) | m2 | 13.038 |  | 0
5,1,3 | Bracons en tube rond 60,3/4 en acier soudé y/c peinture antirouille | ml | 95.2 |  | 0
5,1,4 | Arba Tube rectangulaire (40x80x4) acier soudé y/c peinture antirouille | ml | 309.33 |  | 0
5,1,5 | F+P platine TN (300x300) ép:6mm y/c toute suggestion | u | 17 |  | 0
5,1,6 | Poteau Tubulaire (∅150mm) ép:4mm | ml | 8 |  | 0
5,1,7 | F+P platine TN (700x700) ép:6mm y/ccrosse d'ancrage pour poteau tubulaire | u | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL TOITURE EN PENTES |  |  |  | 0
5.2 | TOITURES PLATES
5,2,1 | Etanchéité synthétique | m² | 106.4 |  | 0
5,2,2 | Relevé d'étanchéité | ml | 83.9 |  | 0
5,2,3 | Gargouille en aluminium ou zinc | u | 3 |  | 0
5,2,4 | Forme de pente | m2 | 106.4 |  | 0
| SOUS TOTAL 7 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TOITURE |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE
6.1 | MENUISERIE EXTERIEURE
6,1.1 | Porte extérieure blindée en bois sur cadre en acier scellé dans le gros œuvre | m2 | 6 |  | 0
6,1.2 | Exutoire de fumées archives (0,6 m2) | u | 1 |  | 0
6.2 | SOUS TOTAL MENUISERIE EXTERIEURE |  |  |  | 0
6,2.1 | FACADES
6,2.1.1 | Enduit de à base de mortier de ciment (toile d'armature comprise) ep : 2 à3 cm | m² | 108.44 |  | 0
6,2.1.2 | Moucharabieh en bloc béton moulé 25x50x10cm | m2 | 54.22 |  | 0
| TOTAL FACADES |  |  |  | 0
6.3 | FERRONNERIE
6,3.1 | Garde-corps en acier avec double main courante h=110cm et h=80cm | ml | 7.3 |  | 0
6,3.2 | Main courante double en acier h=110cm et h=80cm | ml | 2.35 |  | 0
| SOUS TOTAL FERRONNERIE |  |  |  | 0
6.4 | MENUISERIE INTERIEURE
6,4.1 | Ensemble de porte - à imposte pleine - bois âme pleine, 93 cm | u | 6 |  | 0
6,4.2 | Ensemble de porte - sans imposte- bois âme pleine, 73 -93 cm | u | 5 |  | 0
6,4.3 | Ensemble de porte coupe-feu métallique - EI30, 73 et 93 cm | u | 1 |  | 0
| Ensemble de porte - Entrée principale 193cm | u | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL MENUISERIE INTERIEURE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL MENUISERIE |  |  |  | 0
7 | CARRELAGE
7.1 | Revêtements de sol en carrelage 30 x 30 antidérapant (zone sanitaires) | m2 | 27.2 |  | 0
7.2 | Revêtements de sol en carrelage 60 x 60 (reste du projet) | m2 | 150.4 |  | 0
7.3 | Revétement mural faiences 30x45 | m² | 132 |  | 0
7.4 | Plinthes en carrelage h=7cm | ml | 127.65 |  | 0
| TOTAL GENERAL MENUISERIE |  |  |  | 0
8 | MOBILIER FIXE
8.1 | Box en menuiserie et cloison en plexiglas | u | 2 |  | 0
8.2 | Rayonnage d'archivage en acier (5étagères - h=200cm p=45cm L = 250cm) | ml | 16 |  | 0
8.3 | Banc en menuiserie pour la salle d'attente (L=200cm) | u | 2 |  | 0
8.4 | Banc en menuiserie pour la salle d'attente (L=150cm) | u | 1 |  | 0
8.5 | Porte à double bâtant en menuiserie EI 30 pour placard local technique (h=2m L=1,5m) | u | 1 |  | 0
| TOTAL MOBLIER FIXE |  |  |  | 0
9 | PLOMBERIE ALIMENTATION ET APPAREILLAGE
9.1 | Tuyauterie d'alimentation et accessoires y/c toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
9.2 | Lave main en porcelaine - suspendue - robinetterie et siphon compris | u | 4 |  | 0
9.3 | Lave main PMR en porcelaine - suspendue - robinetterie et siphon compris | u | 3 |  | 0
9.4 | WC à poser en porcelaine | u | 1 |  | 0
9.5 | WC PMR à poser en porcelaine | u | 3 |  | 0
9.6 | Ensemble de barre d'appui WC PMR | u | 3 |  | 0
| SOUS TOTAL PLOMBERIE ALIMENTATION ET APPAREILLAGE |  |  |  | 0
10 | REVETEMENT DE TABLETTE ET DE MUR
11 | PEINTURE
11.1 | Peinture acrylique anti poussière sur élevations intérieures
11.1.1 | Elevations | m2 | 311.08 |  | 0
11.1.2 | Plafond | m2 | 106.4 |  | 0
11.2 | Peinture acrylique anti poussière sur élevations extérieures | m2 | 311.011 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
12 | SIGNALISATIONS
12.1 | Pictogramme de signalisation incendie | u | 5 |  | 0
12.2 | Pictogramme de signalisation sanitaire | u | 7 |  | 0
12.3 | Pictogramme de signalisation services | u | 7 |  | 0
12.4 | Numéro de police | u | 1 |  | 0
12.5 | Plan d'évacuation | u | 1 |  | 0
12.6 | Plaque d'inauguration | u | 1 |  | 0
12.7 | Affichage publique éclairé (drapeau du Sénégal et nom de la commune) | u | 1 |  | 0
12.8 | Pavés au sol destiné au mal voyant (40x40) | u | 17 |  | 0
| TOTAL SIGNALISATION |  |  |  | 0
13 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
13.1 | Bordure préfab en béton 40x15cm | mL | 30.98 |  | 0
13.2 | Gravier drainant | m3 | 10.11 |  | 0
13.3 | Sable drainant | m3 | 2.96 |  | 0
13.4 | Rampe PMR en béton maigre | m3 | 5.3 |  | 0
13.5 | Plante indigène à basse tige | u | 8 |  | 0
13.6 | Toile anti-racine, géotextile | m2 | 29.6 |  | 0
| TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
14 | EQUIPEMENT INCENDIE
14.1 | Extincteur à eau 6KG | u | 2 |  | 0
| TOTAL EQUIPEMENT INCENDIE |  |  |  | 0
15 | AMENEE D'EAU-PUITS
15.1 | Raccord du compteur à l'eau de ville | u | 1 |  | 0
15.2 | Amené d'eau froide en tube PER | ml | 28.41 |  | 0
15.3 | Puit et pompe pour puisage dans la nappe phréatique si nécessaire | u | 1 |  | 0
15.4 | Filtre à UV et à charbon pour l'eau potable si besoin | u | 1 |  | 0
| TOTAL AMENEE D'EAU - PUITS |  |  |  | 0
16 | ELECTRICITE-COURANT FAIBLE
16.1 | Fourreautage, filerie y/c toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
16.2 | Raccord du compteur à la ville | FF | 1 |  | 0
16.3 | Panneaux solaire photovoltaïque 1x1,7m | u | 12 |  | 0
16.4 | Compteur pour panneaux solaire | u | 1 |  | 0
16.5 | Onduleur pour panneaux solaires | u | 1 |  | 0
16.6 | Tableau de dérivation | u | 1 |  | 0
16.7 | Point lumineux linéaire simple | u | 18 |  | 0
16.8 | Point lumineux linéaire double | u | 5 |  | 0
16.9 | Eclairage de secours autonome | u | 2 |  | 0
16.10 | Prise simple terre pour l'extérieur | u | 1 |  | 0
16.11 | Prise double terre protection enfant | u | 10 |  | 0
16.12 | Prise téléphone | u | 6 |  | 0
16.13 | Prise et raccord au réseau de téléphone et internet DSL | u | 1 |  | 0
16.14 | Prise UTP RJ 45 | u | 6 |  | 0
16.15 | Interrupteur unipolaire simple | u | 5 |  | 0
16.16 | Interrupteur unipolaire simple pour l'extérieure | u | 1 |  | 0
16.17 | Interrupteur à détection de présence et avec minuteur | u | 2 |  | 0
16.18 | Interrupteur unipolaire à témoin lumineux | u | 1 |  | 0
16.19 | Détection et alarme incendie | u | 4 |  | 0
16.20 | Détecteur d'alarme centralisé (incendie et infraction) | u | 1 |  | 0
16.21 | Batterie (Ref: BAT412800084) AGM battery 12V 90Ah | u | 5 |  | 0
16.22 | Coffret informatique | u | 1 |  | 0
16.23 | Niche pour batterie | u | 1 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL SECOND ŒUVRE HTVA |  |  |  | 0
TOTAL GLOBAL HTVA |  |  |  | 0

## Lot 2 Toubacouta
LOT 2 : TOUBACOUTA V3B
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
N° | DESIGNATION | U | Qté | Qté revue | P . U En lettres
A | GROS ŒUVRE
1 | PREPARATION-INSTALLATION-IMPLANTATION
1.1 | Installation et implantation de chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Protection et réparation de l'espace public | PM | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | I) FONDATIONS
3.3.2 | Dallage au sol ép: 15 cm | m³ | 32.76 |  | 0
3.3.3 | SOUS TOTAL FONDATIONS |  |  |  | 0
3.3.4
3 | II) ELEVATION
3.1. | 2-1)Les bétons
3.1.1 | Béton Armé pour raidisseurs | m³ | 3.013 |  | 0
3.1.2 | Béton Armé pour encadrement fenétre | m³ | 1.8167 |  | 0
3.1.3 | Béton Armé pour chainages hauts | m³ | 4.22 |  | 0
3.1.4 | Béton Armé pour linteaux | m³ | 1.5 |  | 0
3.1.5 | Béton Armé pour Acrotère Section 30 x 20 | m³ | 5.6916 |  | 0
3.2 | 2-2)Les planchers
3.2.1 | Plancher hourdis 16+4 | m² | 106.4 |  | 0
3.3. | 2-3)Les maçonneries
3.3.1 | Maçonnerie en agglos creux de 30 x 20 x 40 | m² | 39.9428 |  | 0
3.3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 20 x 20 x 40 | m² | 66.9093 |  | 0
3.3.3 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 41 | m² | 8.32 |  | 0
3.3.4 | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² | 15.8175 |  | 0
3.3.5 | Reprise des non conformités | ens | 1 |  | 0
3.4 | 2-4)Les enduits
3.4.1 | Enduit lisse intérieur murs | m² | 311.08 |  | 0
3.4.2 | Enduit lisse extérieur murs | m² | 106.4 |  | 0
3.4.3 | Enduit sous plancher | m² | 311.011 |  | 0
| SOUS TOTAL ELEVATION |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
B | SECOND ŒUVRE
4 | ASSAINISSEMENT - EVACUATIONS
4.1 | Canalisations d'égout - matière synthétique / PEHD
4.1,1 | Diam 40 | ml | 12.51 |  | 0
4.1,2 | Diam 90 | ml | 21.557 |  | 0
4.1,3 | Diam 110 | ml | 33.481 |  | 0
4.1,4 | Diam 125 | ml | 15.527 |  | 0
4.1,5 | Diam 160 | ml | 2 |  | 0
5.2 | Extérieurs 1,00x1,00x1,00 | u | 3 |  | 0
5.3 | Chambre de déconnexion1,00x1,00x2,00 | u | 6 |  | 0
5.4 | Siphon de sol en inox | u | 2 |  | 0
5.6 | Fosse septique enterrée en béton 8000L | u | 1 |  | 0
| TOTAL GENERAL ASSAINNISSEMENT - EVACUATION |  |  |  | 0
5 | TOITURES
5.1 | TOITURES EN PENTE-CHARPENTE
5,1,1 | Tôle profilée en aluminium ou zinc (fixation étanche comprise) | m2 | 65 |  | 0
5,1,2 | Panneaux profilés en polycarbonate (fixation étanche comprise) | m2 | 13.038 |  | 0
5,1,3 | Bracons en tube rond 60,3/4 en acier soudé y/c peinture antirouille | ml | 95.2 |  | 0
5,1,4 | Arba Tube rectangulaire (40x80x4) acier soudé y/c peinture antirouille | ml | 309.33 |  | 0
5,1,5 | F+P platine TN (300x300) ép:6mm y/c toute suggestion | u | 17 |  | 0
5,1,6 | Poteau Tubulaire (∅150mm) ép:4mm | ml | 8 |  | 0
5,1,7 | F+P platine TN (700x700) ép:6mm y/ccrosse d'ancrage pour poteau tubulaire | u | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL TOITURE EN PENTES |  |  |  | 0
5.2 | TOITURES PLATES
5,2,1 | Etanchéité synthétique | m² | 106.4 |  | 0
5,2,2 | Relevé d'étanchéité | ml | 83.9 |  | 0
5,2,3 | Gargouille en aluminium ou zinc | u | 3 |  | 0
5,2,4 | Forme de pente | m2 | 106.4 |  | 0
| SOUS TOTAL 7 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TOITURE |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE
6.1 | MENUISERIE EXTERIEURE
6,1.1 | Porte extérieure blindée en bois sur cadre en acier scellé dans le gros œuvre | m2 | 6 |  | 0
6,1.2 | Exutoire de fumées archives (0,6 m2) | u | 1 |  | 0
6.2 | SOUS TOTAL MENUISERIE EXTERIEURE |  |  |  | 0
6,2.1 | FACADES
6,2.1.1 | Enduit de à base de mortier de ciment (toile d'armature comprise) ep : 2 à3 cm | m² | 108.44 |  | 0
6,2.1.2 | Moucharabieh en bloc béton moulé 25x50x10cm | m2 | 54.22 |  | 0
| TOTAL FACADES |  |  |  | 0
6.3 | FERRONNERIE
6,3.1 | Garde-corps en acier avec double main courante h=110cm et h=80cm | ml | 7.3 |  | 0
6,3.2 | Main courante double en acier h=110cm et h=80cm | ml | 2.35 |  | 0
| SOUS TOTAL FERRONNERIE |  |  |  | 0
6.4 | MENUISERIE INTERIEURE
6,4.1 | Ensemble de porte - à imposte pleine - bois âme pleine, 93 cm | u | 6 |  | 0
6,4.2 | Ensemble de porte - sans imposte- bois âme pleine, 73 -93 cm | u | 5 |  | 0
6,4.3 | Ensemble de porte coupe-feu métallique - EI30, 73 et 93 cm | u | 1 |  | 0
| Ensemble de porte - Entrée principale 193cm | u | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL MENUISERIE INTERIEURE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL MENUISERIE |  |  |  | 0
7 | CARRELAGE
7.1 | Revêtements de sol en carrelage 30 x 30 antidérapant (zone sanitaires) | m2 | 27.2 |  | 0
7.2 | Revêtements de sol en carrelage 60 x 60 (reste du projet) | m2 | 150.4 |  | 0
7.3 | Revétement mural faiences 30x45 | m² | 132 |  | 0
7.4 | Plinthes en carrelage h=7cm | ml | 127.65 |  | 0
| TOTAL GENERAL MENUISERIE |  |  |  | 0
8 | MOBILIER FIXE
8.1 | Box en menuiserie et cloison en plexiglas | u | 2 |  | 0
8.2 | Rayonnage d'archivage en acier (5étagères - h=200cm p=45cm L = 250cm) | ml | 16 |  | 0
8.3 | Banc en menuiserie pour la salle d'attente (L=200cm) | u | 2 |  | 0
8.4 | Banc en menuiserie pour la salle d'attente (L=150cm) | u | 1 |  | 0
8.5 | Porte à double bâtant en menuiserie EI 30 pour placard local technique (h=2m L=1,5m) | u | 1 |  | 0
| TOTAL MOBLIER FIXE |  |  |  | 0
9 | PLOMBERIE ALIMENTATION ET APPAREILLAGE
9.1 | Tuyauterie d'alimentation et accessoires y/c toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
9.2 | Lave main en porcelaine - suspendue - robinetterie et siphon compris | u | 4 |  | 0
9.3 | Lave main PMR en porcelaine - suspendue - robinetterie et siphon compris | u | 3 |  | 0
9.4 | WC à poser en porcelaine | u | 1 |  | 0
9.5 | WC PMR à poser en porcelaine | u | 3 |  | 0
9.6 | Ensemble de barre d'appui WC PMR | u | 3 |  | 0
| SOUS TOTAL PLOMBERIE ALIMENTATION ET APPAREILLAGE |  |  |  | 0
11 | PEINTURE
11.1 | Peinture acrylique anti poussière sur élevations intérieures
11.1.1 | Elevations | m2 | 311.08 |  | 0
11.1.2 | Plafond | m2 | 106.4 |  | 0
11.2 | Peinture acrylique anti poussière sur élevations extérieures | m2 | 311.011 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
12 | SIGNALISATIONS
12.1 | Pictogramme de signalisation incendie | u | 5 |  | 0
12.2 | Pictogramme de signalisation sanitaire | u | 7 |  | 0
12.3 | Pictogramme de signalisation services | u | 7 |  | 0
12.4 | Numéro de police | u | 1 |  | 0
12.5 | Plan d'évacuation | u | 1 |  | 0
12.6 | Plaque d'inauguration | u | 1 |  | 0
12.7 | Affichage publique éclairé (drapeau du Sénégal et nom de la commune) | u | 1 |  | 0
12.8 | Pavés au sol destiné au mal voyant (40x40) | u | 17 |  | 0
| TOTAL SIGNALISATION |  |  |  | 0
13 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
13.1 | Bordure préfab en béton 40x15cm | mL | 30.98 |  | 0
13.2 | Gravier drainant | m3 | 10.11 |  | 0
13.3 | Sable drainant | m3 | 2.96 |  | 0
13.4 | Rampe PMR en béton maigre | m3 | 5.3 |  | 0
13.5 | Plante indigène à basse tige | u | 8 |  | 0
13.6 | Toile anti-racine, géotextile | m2 | 29.6 |  | 0
| TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
14 | EQUIPEMENT INCENDIE
14.1 | Extincteur à eau 6KG | u | 2 |  | 0
| TOTAL EQUIPEMENT INCENDIE |  |  |  | 0
15 | AMENEE D'EAU-PUITS
15.1 | Raccord du compteur à l'eau de ville | u | 1 |  | 0
15.2 | Amené d'eau froide en tube PER | ml | 28.41 |  | 0
15.3 | Puit et pompe pour puisage dans la nappe phréatique si nécessaire | u | 1 |  | 0
15.4 | Filtre à UV et à charbon pour l'eau potable si besoin | u | 1 |  | 0
| TOTAL AMENEE D'EAU - PUITS |  |  |  | 0
16 | ELECTRICITE-COURANT FAIBLE
16.1 | Fourreautage, filerie y/c toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
16.2 | Raccord du compteur à la ville | FF | 1 |  | 0
16.3 | Panneaux solaire photovoltaïque 1x1,7m | u | 12 |  | 0
16.4 | Compteur pour panneaux solaire | u | 1 |  | 0
16.5 | Onduleur pour panneaux solaires | u | 1 |  | 0
16.6 | Tableau de dérivation | u | 1 |  | 0
16.7 | Point lumineux linéaire simple | u | 18 |  | 0
16.8 | Point lumineux linéaire double | u | 5 |  | 0
16.9 | Eclairage de secours autonome | u | 2 |  | 0
16.10 | Prise simple terre pour l'extérieur | u | 1 |  | 0
16.11 | Prise double terre protection enfant | u | 10 |  | 0
16.12 | Prise téléphone | u | 6 |  | 0
16.13 | Prise et raccord au réseau de téléphone et internet DSL | u | 1 |  | 0
16.14 | Prise UTP RJ 45 | u | 6 |  | 0
16.15 | Interrupteur unipolaire simple | u | 5 |  | 0
16.16 | Interrupteur unipolaire simple pour l'extérieure | u | 1 |  | 0
16.17 | Interrupteur à détection de présence et avec minuteur | u | 2 |  | 0
16.18 | Interrupteur unipolaire à témoin lumineux | u | 1 |  | 0
16.19 | Détection et alarme incendie | u | 4 |  | 0
16.20 | Détecteur d'alarme centralisé (incendie et infraction) | u | 1 |  | 0
16.21 | Batterie (Ref: BAT412800084) AGM battery 12V 90Ah | u | 5 |  | 0
16.22 | Coffret informatique | u | 1 |  | 0
16.23 | Niche pour batterie | u | 1 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL SECOND ŒUVRE HTVA |  |  |  | 0
TOTAL GLOBAL HTVA |  |  |  | 0

## Lot 3 Médina Ndiathbé
LOT 3 : MEDINA NDIATHBE V3A
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF
N° | DESIGNATION | U | Qté | P . U | P . Total
A | GROS ŒUVRE
1 | PREPARATION-INSTALLATION-IMPLANTATION
1.1 | Installation et implantation de chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Protection et réparation de l'espace public | PM | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL INSTALLATION |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENT
2.1 | Remblais provenant de la terre arable (bassin drainant) | m3 | 2.96 |  | 0
| SOUS TOTAL TERRASSEMENT |  |  |  | 0
3 | I) FONDATIONS
3.3 | 1-3)Soubassement et dallage
3.3.1 | Dallage au sol ép: 15 cm | m³ | 32.76 |  | 0
| SOUS TOTAL FONDATIONS |  |  |  | 0
4 | II) ELEVATION
4.1. | 2-1)Les bétons
4.1.1 | Béton Armé pour raidisseurs | m³ |  |  | 0
4.1.2 | Béton armé pour encadrement fenêtre | m³ | 1.8167 |  | 0
4.1.3 | Béton Armé pour chainages hauts | m³ |  |  | 0
4.1.4 | Béton Armé pour linteaux | m³ | 1.5 |  | 0
4.1.5 | Béton Armé pour Acrotère Section 30 x 20 | m³ | 5.6916 |  | 0
4.2. | 2-2)Les planchers
4.2. | Plancher hourdis 16+4 | m² |  |  | 0
4.3. | 2-3)Les maçonneries
4.3.1 | Maçonnerie en agglos creux de 30 x 20 x 40 | m² |  |  | 0
4.3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 20 x 20 x 40 | m² |  |  | 0
4.3.3 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² |  |  | 0
4.3.4 | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² | 24.102 |  | 0
4.3.5 | Enduit lisse intérieur murs | m² | 93.324 |  | 0
4.3.6 | Enduit sous plancher | m² | 10.64 |  | 0
4.3.7 | Enduit lisse extérieur murs | m² | 46.6517 |  | 0
| Reprise des non conformités | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL ELEVATION |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
B | SECOND ŒUVRE
5 | ASSAINISSEMENT - EVACUATIONS
5.1 | Canalisations d'égout - matière synthétique / PEHD
5.1,1 | Diam 40 | ml | 12.51 |  | 0
5.1,2 | Diam 90 | ml | 21.557 |  | 0
5.1,3 | Diam 110 | ml | 33.481 |  | 0
5.1,4 | Diam 125 | ml | 15.527 |  | 0
5.1,5 | Diam 160 | ml | 2 |  | 0
5.2 | Extérieurs 1,00x1,00x1,00 | u | 3 |  | 0
5.3 | Chambre de déconnexion1,00x1,00x2,00 | u | 6 |  | 0
5.4 | Siphon de sol en inox | u | 2 |  | 0
5.6 | Fosse septique enterrée en béton 8000L | u | 1 |  | 0
| TOTAL GENERAL ASSAINNISSEMENT - EVACUATION |  |  |  | 0
6 | TOITURES
6.1 | TOITURES EN PENTE-CHARPENTE
6,1.1 | Tôle profilée en aluminium ou zinc (fixation étanche comprise) | m2 | 65 |  | 0
6,1.2 | Panneaux profilés en polycarbonate (fixation étanche comprise) | m2 | 13.04 |  | 0
6,1.3 | Arba Tube rectangulaire (40x80x4) acier soudé y/c peinture antirouille | ml | 309.33 |  | 0
6,1.4 | Bracons en tube rond 60,3/4 en acier soudé y/c peinture antirouille | ml | 95.2 |  | 0
6,1.5 | F+P platine TN (300x300) ép:6mm y/c toute suggestion | u | 17 |  | 0
6,1.6 | Poteau Tubulaire (∅150mm) ép:4mm | ml | 8 |  | 0
6,1.7 | F+P platine TN (700x700) ép:6mm y/ccrosse d'ancrage pour poteau tubulaire | u | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL TOITURE EN PENTES |  |  |  | 0
7 | TOITURES PLATES
6.1 | Etanchéité synthétique | m2 | 109.58 |  | 0
6,1,1 | Relevé d'étanchéité | ml | 83.9 |  | 0
6,1.2 | Gargouille en aluminium ou zinc | u | 3 |  | 0
6.1.3 | Forme de pente | m2 | 106.4 |  | 0
| SOUS TOTAL TOITURE PLATE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TOITURE |  |  |  | 0
8 | MENUISERIE
8.1 | MENUISERIE EXTERIEURE
8,1.2 | Porte extérieure blindée en bois sur cadre en acier scellé dans le gros œuvre | m2 | 6 |  | 0
8,1.3 | Exutoire de fumées archives (0,6 m2) | u | 1 |  | 0
| Ventilation haute en persienne | u | 4 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE EXTERIEURE |  |  |  | 0
8.2 | FACADES
8,2.1 | Enduit de à base de mortier de ciment (toile d'armature comprise) ep : 2 à3 cm | m2 | 146.734 |  | 0
8,2.2 | Moucharabieh en bloc béton moulé 25x50x10cm | m2 | 73.367 |  | 0
| TOTAL FACADE |  |  |  | 0
8.3 | FERRONNERIE
8,3.1 | Garde-corps en acier avec double main courante h=110cm et h=80cm | ml | 7.3 |  | 0
8,3.2 | Main courante double en acier h=110cm et h=80cm | ml | 2.35 |  | 0
| TOTAL FERRONNERIE |  |  |  | 0
8.4 | MENUISERIE INTERIEURE
8,4.1 | Ensemble de porte - à imposte pleine - bois âme pleine, 93 cm | u | 6 |  | 0
8,4.2 | Ensemble de porte - sans imposte- bois âme pleine, 73 -93 cm | u | 5 |  | 0
8,4.3 | Ensemble de porte coupe-feu métallique - EI30, 73 et 93 cm | u | 1 |  | 0
8,4.4 | Ensemble de porte - Entrée principale 193cm | u | 1 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE INTERIEURE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL MENUISERIE |  |  |  | 0
9 | CARRELAGE
9.1 | Revêtements de sol en carrelage 30 x 30 antidérapant (zone sanitaires) | m2 | 27.2 |  | 0
9.2 | Revêtements de sol en carrelage 60 x 60 (reste du projet) | m2 | 150.4 |  | 0
9.3 | Revétement mural faiences 30x45 | m2 | 132 |  | 0
9.4 | Plinthes en carrelage h=7cm | ml | 127.65 |  | 0
| TOTAL GENERAL MENUISERIE |  |  |  | 0
10 | MOBILIER FIXE
10.1 | Box en menuiserie et cloison en plexiglas | u | 2 |  | 0
10.2 | Rayonnage d'archivage en acier (5étagères - h=200cm p=45cm L = 250cm) | ml | 16 |  | 0
10.3 | Banc en menuiserie pour la salle d'attente (L=200cm) | u | 2 |  | 0
10.4 | Banc en menuiserie pour la salle d'attente (L=150cm) | u | 1 |  | 0
10.5 | Porte à double bâtant en menuiserie EI 30 pour placard local technique (h=2m L=1,5m) | u | 1 |  | 0
| TOTAL MOBLIER FIXE |  |  |  | 0
11 | PLOMBERIE
11.1 | Tuyauterie d'alimentation et accessoires y/c toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
11.2 | Lave main en porcelaine - suspendue - robinetterie et siphon compris | u | 4 |  | 0
11.3 | Lave main PMR en porcelaine - suspendue - robinetterie et siphon compris | u | 3 |  | 0
11.4 | WC à poser en porcelaine | u | 1 |  | 0
11.5 | WC PMR à poser en porcelaine | u | 3 |  | 0
11.6 | Ensemble de barre d'appui WC PMR | u | 3 |  | 0
| SOUS TOTAL PLOMBERIE |  |  |  | 0
13 | PEINTURE
13.1 | Peinture acrylique anti poussière sur élevations intérieures
13.1.1 | Murs | m2 | 311.08 |  | 0
13.1.2 | Plafond | m2 | 106.4 |  | 0
13.2 | Peinture acrylique anti poussière sur élevations extérieures | m2 | 311.01 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
14 | SIGNALISATIONS
14.1 | Pictogramme de signalisation incendie | u | 5 |  | 0
14.2 | Pictogramme de signalisation sanitaire | u | 7 |  | 0
14.3 | Pictogramme de signalisation services | u | 7 |  | 0
14.4 | Numéro de police | u | 1 |  | 0
14.5 | Plan d'évacuation | u | 1 |  | 0
14.6 | Plaque d'inauguration | u | 1 |  | 0
14.7 | Affichage publique éclairé (drapeau du Sénégal et nom de la commune) | u | 1 |  | 0
14.8 | Pavés au sol destiné au mal voyant (40x40) | u | 17 |  | 0
| TOTAL SIGNALISATION |  |  |  | 0
15 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
15.1 | Bordure préfab en béton 40x15cm | mL | 30.98 |  | 0
15.2 | Gravier drainant | m3 | 10.11 |  | 0
15.3 | Sable drainant | m3 | 2.96 |  | 0
15.4 | Rampe PMR en béton maigre | m3 | 5.3 |  | 0
15.5 | Plante indigène à basse tige | u | 8 |  | 0
15.6 | Toile anti-racine, géotextile | m2 | 29.6 |  | 0
| TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
16 | EQUIPEMENT INCENDIE
16.1 | Extincteur à eau 6KG | u | 2 |  | 0
| TOTAL EQUIPEMENT INCENDIE |  |  |  | 0
17 | AMENEE D'EAU-PUITS
17.1 | Raccord du compteur à l'eau de ville | u | 1 |  | 0
17.2 | Amené d'eau froide en tube PER | ml | 28.41 |  | 0
17.3 | Puit et pompe pour puisage dans la nappe phréatique si nécessaire | u | 1 |  | 0
17.4 | Filtre à UV et à charbon pour l'eau potable si besoin | u | 1 |  | 0
| TOTAL AMENEE D'EAU - PUITS |  |  |  | 0
18 | ELECTRICITE-COURANT FORT & FAIBLE
18.1 | Fourreautage, filerie y/c toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
18.2 | Raccord du compteur à la ville | ff | 1 |  | 0
18.3 | Panneaux solaire photovoltaïque 1x1,7m | u | 12 |  | 0
18.4 | Compteur pour panneaux solaire | u | 1 |  | 0
18.5 | Onduleur pour panneaux solaires | u | 1 |  | 0
18.6 | Tableau de dérivation | u | 1 |  | 0
18.7 | Point lumineux linéaire simple | u | 18 |  | 0
18.8 | Point lumineux linéaire double | u | 5 |  | 0
18.9 | Eclairage de secours autonome | u | 2 |  | 0
18.10 | Prise simple terre pour l'extérieur | u | 1 |  | 0
18.11 | Prise double terre protection enfant | u | 10 |  | 0
18.12 | Prise téléphone | u | 6 |  | 0
18.13 | Prise et raccord au réseau de téléphone et internet DSL | u | 1 |  | 0
18.14 | Prise UTP RJ 45 | u | 6 |  | 0
18.15 | Interrupteur unipolaire simple | u | 5 |  | 0
18.16 | Interrupteur unipolaire simple pour l'extérieure | u | 1 |  | 0
18.17 | Interrupteur à détection de présence et avec minuteur | u | 2 |  | 0
18.18 | Interrupteur unipolaire à témoin lumineux | u | 1 |  | 0
18.19 | Détection et alarme incendie | u | 4 |  | 0
18.20 | Détecteur d'alarme centralisé (incendie et infraction) | u | 1 |  | 0
18.21 | Batterie (Ref: BAT412800084) AGM battery 12V 90Ah | u | 5 |  | 0
18.22 | Coffret informatique | u | 1 |  | 0
18.23 | Niche pour batterie | u | 1 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL SECOND ŒUVRE HTVA |  |  |  | 0
TOTAL GLOBAL HTVA |  |  |  | 0

## Lot 4 HLM
LOT 4 : HLM V1A
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF
N° | DESIGNATION | U | Qté | P . U | P . Total
A | GROS ŒUVRE
1 | PREPARATION-INSTALLATION-IMPLANTATION
1.2 | Installation de chantier (amené et replie materiel) | ff | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL INSTALLATION |  |  |  | 0
2 | II) ELEVATION
2.1 | 2-1)Les bétons
2.1.1 | Béton Armé pour Acrotère Section 30 x 20 | m³ | 5.89 |  | 0
2.2 | 2-2)Les maçonneries
2.2.2 | Enduit lisse intérieur murs | m² | 29.2 |  | 0
2.2.3 | Enduit lisse extérieur murs | m² | 29.2 |  | 0
2.2.4 | Demolition béton | ff | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL ELEVATION |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL GROS ŒUVRE |  |  |  |  | 0
B | SECOND ŒUVRE
3 | ASSAINISSEMENT - EVACUATIONS
3.1 | Canalisations d'égout - matière synthétique / PEHD
3.2 | Diam 160 | ml | 10 |  | 0
3.3 | Extérieurs 0,60x0,60x1,00 | u | 3 |  | 0
3.4 | Chambre de déconnexion1,00x1,00x2,00 | u | 1 |  | 0
3.5 | Siphon de sol en inox | u | 3 |  | 0
5.6 | Raccordement égout public | u | 1 |  | 0
| TOTAL GENERAL ASSAINNISSEMENT - EVACUATION |  |  |  | 0
4 | TOITURES
4.1 | TOITURES EN PENTE-CHARPENTE
4.1.1 | Pose Tôle profilée en aluminium ou zinc (fixation étanche comprise) | ff | 1 |  | 0
4.1.2 | Pose Panneaux profilés en polycarbonate (fixation étanche comprise) | ff | 1 |  | 0
4.1.3 | F+P Arba Tube rectangulaire (40x80x4) acier soudé y/c peinture antirouille | ml | 252 |  | 0
4.1.4 | F+P Bracons en tube rond 60,3/4 en acier soudé y/c peinture antirouille | ml | 199 |  | 0
4.1.5 | F+P platine TN (300x300) ép:6mm y/c toute suggestion | u | 6 |  | 0
4.1.6 | F+P Poteau Tubulaire (∅150mm) ép:4mm | ml | 8 |  | 0
4.1.7 | Pose platine TN (700x700) ép:6mm y/ccrosse d'ancrage pour poteau tubulaire | ff | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL TOITURE EN PENTES |  |  |  | 0
5 | TOITURES PLATES
5.1 | Etanchéité synthétique | m2 | 193.7 |  | 0
5,1.1 | Gargouille en aluminium ou zinc | u | 3 |  | 0
5,1,2 | Relevé d'etancheité | ml | 52 |  | 0
5.1.3 | Forme de pente en béton maigre | m2 | 193 |  | 0
| SOUS TOTAL TOITURE PLATE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TOITURE |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE
6.1 | MENUISERIE EXTERIEURE
6,1.1 | Pose de deux portes metalliqueS (190X220) et (90X220) | ff | 1 |  | 0
6,1.2 | Exutoire de fumées archives (0,6 m2) | u | 1 |  | 0
6?1?3 | Ventilation haute en persiennes 30 x 60 | u | 4 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE EXTERIEURE |  |  |  | 0
7. | FACADES
7.1. | Moucharabieh en bloc béton moulé 25x50x10cm | m2 | 102.535 |  | 0
| TOTAL FACADES |  |  |  | 0
8. | FERRONNERIE
8.1 | Garde-corps en acier avec double main courante h=110cm et h=80cm y/c peinture antirouille | ml | 7.3 |  | 0
8.2 | Main courante double en acier h=110cm et h=80cm y/c peinture antirouille | ml | 2.35 |  | 0
8.3 | TOTAL FERRONNERIE |  |  |  | 0
8.4 | MENUISERIE INTERIEURE
8,4.1 | Ensemble de porte - à imposte pleine - bois âme pleine, 93 cm | u | 7 |  | 0
8,4.2 | Ensemble de porte - sans imposte- bois âme pleine, 73 -93 cm | u | 4 |  | 0
8,4.3 | Ensemble de porte coupe-feu métallique - EI30, 73 et 93 cm | u | 1 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE INTERIEURE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL MENUISERIE |  |  |  | 0
9 | CARRELAGE
9.1 | Pose Revêtements de sol en carrelage 30 x 30 antidérapant (zone sanitaires) | ff | 1 |  | 0
9.2 | Pose Revêtements de sol en carrelage 60 x 60 (reste du projet) | ff | 1 |  | 0
9.3 | Pose Revétement mural faiences 30x45 | ff | 1 |  | 0
9.4 | Pose Plinthes en carrelage h=7cm | ff | 1 |  | 0
| TOTAL GENERAL MENUISERIE |  |  |  | 0
10 | PLOMBERIE
11.1 | Accessoires de raccordement y/c toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
11.2 | Lave main en porcelaine - suspendue - robinetterie et siphon compris | u | 4 |  | 0
11.3 | Lave main PMR en porcelaine - suspendue - robinetterie et siphon compris | u | 2 |  | 0
11.4 | WC à poser en porcelaine | u | 2 |  | 0
11.5 | WC PMR à poser en porcelaine | u | 2 |  | 0
11.6 | Ensemble de barre d'appui WC PMR | u | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL PLOMBERIE |  |  |  | 0
12 | PEINTURE
12.1 | Enduit et Peinture acrylique anti poussière sur élevations intérieures
12.1.1 | Murs | m2 | 312 |  | 0
12.1.2 | Plafond | m2 | 139 |  | 0
12.2 | Peinture acrylique anti poussière sur élevations extérieures | m2 | 313 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
13 | SIGNALISATIONS
13.1 | Pictogramme de signalisation incendie | u | 5 |  | 0
13.2 | Pictogramme de signalisation sanitaire | u | 7 |  | 0
13.3 | Pictogramme de signalisation services | u | 7 |  | 0
13.4 | Numéro de police | u | 1 |  | 0
13.5 | Plan d'évacuation | u | 1 |  | 0
13.6 | Plaque d'inauguration | u | 1 |  | 0
13.7 | Affichage publique éclairé (drapeau du Sénégal et nom de la commune) | u | 1 |  | 0
13.8 | Pavés au sol destiné au mal voyant (40x40) | u | 17 |  | 0
| TOTAL SIGNALISATION |  |  |  | 0
14 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
14.1 | Bordure préfab en béton 40x15cm | mL | 30.98 |  | 0
14.2 | Gravier drainant | m3 | 10.11 |  | 0
14.3 | Sable drainant | m3 | 2.96 |  | 0
14.4 | Rampe PMR en béton maigre | m3 | 5.3 |  | 0
14.5 | Plante indigène à basse tige | u | 8 |  | 0
14.6 | Toile anti-racine, géotextile | m2 | 29.6 |  | 0
14.7 | Allé piétonne entre mairie et centre état civil | m2 | 110 |  | PM
| TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
15 | EQUIPEMENT INCENDIE
15.1 | F&P Extincteur à eau 6KG | ff | 2 |  | 0
| TOTAL EQUIPEMENT INCENDIE |  |  |  | 0
16 | AMENEE D'EAU-PUITS
16.1 | Raccord du compteur à l'eau de ville | u | 1 |  | 0
| TOTAL AMENEE D'EAU - PUITS |  |  |  | 0
17 | ELECTRICITE-COURANT FORT/FAIBLE
17.2 | Raccord du compteur à la ville | ff | 1 |  | 0
17.3 | Panneaux solaire photovoltaïque 1x1,7m | u | 12 |  | 0
17.4 | Compteur pour panneaux solaire | u | 1 |  | 0
17.5 | Onduleur pour panneaux solaires | u | 1 |  | 0
17.6 | Tableau de dérivation | u | 1 |  | 0
17.7 | Point lumineux linéaire simple | u | 18 |  | 0
17.8 | Point lumineux linéaire double | u | 5 |  | 0
17.9 | Eclairage de secours autonome | u | 2 |  | 0
17.10 | Prise simple terre pour l'extérieur | u | 1 |  | 0
17.11 | Prise double terre protection enfant | u | 10 |  | 0
17.12 | Prise téléphone | u | 6 |  | 0
17.13 | Prise et raccord au réseau de téléphone et internet DSL | u | 1 |  | 0
17.14 | Prise UTP RJ 45 | u | 6 |  | 0
17.15 | Interrupteur unipolaire simple | u | 5 |  | 0
17.16 | Interrupteur unipolaire simple pour l'extérieure | u | 1 |  | 0
17.17 | Interrupteur à détection de présence et avec minuteur | u | 2 |  | 0
17.18 | Interrupteur unipolaire à témoin lumineux | u | 1 |  | 0
17.19 | Détection et alarme incendie | u | 4 |  | 0
17.20 | Détecteur d'alarme centralisé (incendie et infraction) | u | 1 |  | 0
17.21 | Batterie (Ref: BAT412800084) AGM battery 12V 90Ah | u | 5 |  | 0
17.22 | Coffret informatique | u | 1 |  | 0
17.23 | Niche pour batterie | u | 1 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL SECOND ŒUVRE HTVA |  |  |  |  | 0
TOTAL GLOBAL HTVA |  |  |  |  | 0

## Lot 5 Jaxaay
LOT 5 : JAXAY PARCELLE NIAKOUL RAP V1A
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF
N° | DESIGNATION | U | Qté | P . U | P . Total
A | GROS ŒUVRE
1 | PREPARATION-INSTALLATION-IMPLANTATION
1.2 | Installation de chantier (amené et replie materiel) | ff | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL INSTALLATION |  |  |  | 0
2 | II) ELEVATION
2.1 | Béton Armé pour Acrotère Section 30 x 20 | m³ | 1 |  | 0
2.2 | Raccordement enduit | ff | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL ELEVATION |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL GROS ŒUVRE |  |  |  |  | 0
B | SECOND ŒUVRE
3 | TOITURES
3.1 | TOITURES EN PENTE-CHARPENTE
3.2 | F+P Panneaux profilés en polycarbonate (fixation étanche comprise) | m2 | 30 |  | 0
| SOUS TOTAL TOITURE EN PENTES |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TOITURE |  |  |  | 0
4 | MENUISERIE
4.1 | MENUISERIE EXTERIEURE
4.1.1 | Exutoire de fumées archives en bois avec moustiquaire (0,6 m2) | u | 1 |  | 0
4.1.2 | Ventilation haute persiennes en bois avec moustiquaire 30 x 60 | u | 4 |  | 0
4.1.3 | Finition porte metalique (gratage, ponçage et peinture) | FF | 1 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE EXTERIEURE |  |  |  | 0
5. | FACADES
5.1 | Finition Moucharabieh (grattage, ponçage et peinture) | FF | 1 |  | 0
| TOTAL FACADES |  |  |  | 0
6. | MENUISERIE INTERIEURE
6.1 | dépose et pose de porte - à imposte pleine - bois âme pleine, 93 cm à peindre | u | 7 |  | 0
6.2 | dépose et pose Ensemble de porte - sans imposte- bois âme pleine, 73 -93 cm à peindre | u | 4 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE INTERIEURE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL MENUISERIE |  |  |  | 0
7 | CARRELAGE
7.1 | Pose Plinthes h=7cm | ff | 1 |  | 0
| Carrelage rampe et accés | M2 | 15 |  | 0
| TOTAL GENERAL MENUISERIE |  |  |  | 0
8 | PLOMBERIE
8,.1 | Lave main en porcelaine - suspendue - robinetterie et siphon compris | u | 4 |  | 0
| SOUS TOTAL PLOMBERIE |  |  |  | 0
9 | PEINTURE
9.1 | Ragréage et peinture sur mur intérieur | FF | 1 |  | 0
9.2 | Ragréage et peinture sur mur extérieur | FF | 1 |  | 0
9.3 | Peinture sur ossatures et garde corps mettalique | ml | 451 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
10 | SIGNALISATIONS
10.1 | Pictogramme de signalisation incendie | u | 5 |  | 0
10.2 | Pictogramme de signalisation sanitaire | u | 7 |  | 0
10.3 | Pictogramme de signalisation services | u | 7 |  | 0
10.4 | Numéro de police | u | 1 |  | 0
10.5 | Plan d'évacuation | u | 1 |  | 0
10.6 | Plaque d'inauguration | u | 1 |  | 0
10.7 | Enseigne lumineuse (drapeau du Sénégal et nom de la commune) | u | 1 |  | 0
10.8 | Pavés au sol destiné au mal voyant (40x40) | u | 17 |  | 0
| TOTAL SIGNALISATION |  |  |  | 0
11 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
11.1 | Bordure préfab en béton 40x15cm | mL | 35 |  | 0
11.2 | Plante indigène à basse tige | u | 8 |  | 0
11.3 | Toile anti-racine, géotextile | m2 | 29.6 |  | 0
| TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
12 | AMENEE D'EAU-PUITS
12.1 | Raccord du compteur à l'eau de ville | u | 1 |  | 0
| TOTAL AMENEE D'EAU - PUITS |  |  |  | 0
13 | ELECTRICITE-COURANT FORT/FAIBLE
13.1 | Eclairage de secours autonome | u | 2 |  | 0
13.2 | Prise téléphone | u | 6 |  | 0
13.3 | Prise et raccord au réseau de téléphone et internet DSL | u | 1 |  | 0
13.4 | Prise UTP RJ 45 | u | 6 |  | 0
13.5 | Interrupteur à détection de présence et avec minuteur | u | 2 |  | 0
13.6 | Détection et alarme incendie | u | 4 |  | 0
13.7 | Détecteur d'alarme centralisé (incendie et infraction) | u | 1 |  | 0
13.8 | Batterie (Ref: BAT412800084) AGM battery 12V 90Ah | u | 5 |  | 0
13.9 | Coffret informatique | u | 1 |  | 0
13.10 | Niche pour batterie | u | 1 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL SECOND ŒUVRE HTVA |  |  |  |  | 0
TOTAL GLOBAL HTVA |  |  |  |  | 0