## LOT 1
Travaux de réhabilitation Lot I
Poste | DESIGNATION | UNITE | Qté | P.U HTVA ($US) | P.T HTVA ($US)
1 | Travaux préliminaire
1.1 | Installation et repli chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Implantation, nivellement et débroussaillement | ff | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2 | Bâtiment bureau Enabel (Office)
21 | Travaux de fondation para-fouille
2.1.1 | Fouille manuelle pour para-fouille autour du bureau (0.30*0.70*72) m | m3 | 15 |  | 0
2.1.2 | Béton de propreté sous para-fouille (0.30*0.05*72) m, dosé à 200 Kg/m3 | m3 | 1.08 |  | 0
2.1.3 | Maçonnerie para-fouille autour d'office en brique cuite rangé de deux longitudinalement H:0.70m | m3 | 10.36 |  | 0
2.1.4 | Terrassement en remblais au niveau maçonnerie para-fouille (0.30*1.20*72) m | m3 | 25.92 |  | 0
2.1.5 | Aménagement avec pelouse de protection | m2 | 90 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2 | Aménagement interieur Office
2.2.1 | Electricité courant
2.2.1.1 | Fo + Po Interrupteur | Pces | 15 |  | 0
2.2.1.2 | Fo + Po Prise électrique apparente | Pces | 15 |  | 0
2.2.1.3 | Fo + Po Ampoule | Pces | 18 |  | 0
2.2.1.4 | Fo + Po Lampadaire solaire 600 | Pces | 4 |  | 0
2.2.1.5 | Fo + Po Câble rigide 2*1.5 mm | ml | 200 |  | 0
2.2.1.6 | Fo + Po Câble rigide 3*2.5 mm | ml | 200 |  | 0
2.2.1.7 | Fo + Po Boite de dérivation apparente | Pces | 25 |  | 0
2.2.1.8 | Fo + Po Tableau divisionnaire de 12 Circuit | Pces | 1 |  | 0
2.2.1.9 | Fo + Po Disjoncteur 63 Amp | Pces | 1 |  | 0
2.2.1.10 | Fo + Po Disjoncteur G1 10 Amp | Pces | 3 |  | 0
2.2.1.11 | Fo + Po Disjoncteur G1 16 Amp | Pces | 3 |  | 0
2.2.1.12 | Fo + Po Disjoncteur compact de 125 Amp 4 pôles | Pces | 1 |  | 0
2.2.1.13 | Fo + Po Soulier de câble | Pces | 5 |  | 0
2.2.1.14 | Fo + Po Goulotte | Pces | 30 |  | 0
2.2.1.15 | Fo + Po Visse de fixation | Pqt | 5 |  | 0
2.2.1.16 | Fo + Po Cheville | Pqt | 5 |  | 0
200.2.1.17 | Fo + Po Câble d'alimentation section 10 carrés | ml | 50 |  | 0
2.2.1.18 | Fo + Po Inverseur 125 Amp | Pces | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2.2 | Dispositif anti-foudre
2.2.2.1 | Fo + Po Paratonnerre 50 kg | Pces | 1 |  | 0
2.2.2.2 | Fo + Po Barrette de terre | Pces | 3 |  | 0
2.2.2.3 | Fo + Po Parafoudre à quatre pôles | Pces | 3 |  | 0
2.2.2.4 | Sillage de trou mise en terre | L | 30 |  | 0
2.2.2.5 | Mise à terre : sel, braise, pique de terre de 2m, câble unipolaire de 1*25 mm2, 5 colliers | Pqt | 3 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2.3 | Plomberie, toiture Plafond
2.2.3.1 | Fo +Po tuyau PPR de 2/4 et 1'' pour adduction d'eau de l'ensemble des installations | Pces | 6 |  | 0
2.2.3.2 | Fo + Po Coude en Té PPR | Pces | 6 |  | 0
2.2.3.3 | Fo + Po Coude en L PPR | Pces | 6 |  | 0
2.2.3.4 | Fo + Po tuyau PVC de diamètre 110 | Pces | 4 |  | 0
2.2.3.5 | Fo + Po Coude en Té PVC 110 | Pces | 3 |  | 0
2.2.3.6 | Fo + Po Coude en L PVC 110 | Pces | 6 |  | 0
2.2.3.7 | Fo + Po tuyau PVC de diamètre 63 pour évacuation de l'ensemble des EU vers puisard et FS | Pces | 4 |  | 0
2.2.3.8 | Fo + Po Coude en Té PVC 63 | Pces | 6 |  | 0
2.2.3.9 | Fo + Po Coude en L PVC 63 | Pces | 6 |  | 0
2.2.3.10 | Fo + Po de robinet Equeuere | Pces | 3 |  | 0
2.2.3.11 | Fo + Po robinet mélangeur | Pces | 3 |  | 0
2.2.3.12 | Fo + Po Siphon | Pces | 2 |  | 0
2.2.3.13 | Fo + Po Flexible | Pces | 4 |  | 0
2.2.3.14 | Fo + Po WC mono bloc complet (porte essuie, porte papier, porte savon, miroir) | U | 2 |  | 0
2.2.3.15 | Fo + Po lave main Lavabo complet | Pces | 2 |  | 0
2.2.3.16 | Fo + Po de tôles Galvanisées BG 28 / 3,5 m de 7.5 Kg pour la cuisine | Pces | 6 |  | 0
2.2.3.17 | Plafond complet pour la cuisine (Triplex, lattes, mastique et peinture) | U | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2.4 | Travaux de finition : Peinture, Menuiserie, Enduisage
2.2.4.1 | Peinture
2.2.4.1.1 | Ponçage, brossage et lavage murs intérieurs | m2 | 117.6 |  | 0
2.2.4.1.2 | Peinture (Email blanc) pour des colonnes | m2 | 2.4
2.2.4.1.3 | Peinture, email jaune interieur maison H : 1.50 m | m2 | 88.2
2.2.4.1.4 | Peinture en latex lavable blanc interieur maison H: 2.50 m | m2 | 73.5
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2.4.2 | Menuiserie en vitre et Huisserie
2.2.4.2.1 | Fo + Po Vitrerie fenêtres | m2 | 12.4 |  | 0
2.2.4.2.2 | Vernissage fenêtres en bois | L | 15 |  | 0
2.2.4.2.3 | Tuner de vernissage | L | 15 |  | 0
2.2.4.2.4 | Serrures portes extérieures et intérieures de bonne qualité | Pces | 11 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2.4.3 | Enduisage
2.2.4.3.1 | Enduit murs extérieurs au tyrolien mortier dosé à 400 Kg/m3 | m2 | 225.4 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
Sous total général des travaux de réhabilitation |  |  |  | 0