## BPU-CCTP_MàJ (hidden)
N° | DESIGNATION | Unité | PPF/PPU | Commentaire
0. | INSTALLATION DE CHANTIER.
0.1 | Installation et repli de chantier nettoyage. | FF | PPF
0.2 | Panneau de chantier | pm
I. | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale + déblais des plateformes des bâtiments et des passages couverts | m³ | PPF
1.2 | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m³ | PPU
1.3 | Evacuation des terres en dépôt | pm
II. | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Béton de propreté | m³ | PPU
II.1.2 | Béton cyclopéen sous les chaînages bas | m³ | PPU
II.1.3 | Béton pour appui de fenêtre et Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux | m³ | PPU
II.2. | Béton armé.
II.2.1 | Béton armé de dalle de sol flottante | m³ | PPU
II.2.2 | Béton de semelles et fûts de colonne | m³ | PPU
II.2.3 | Béton armé de chainage bas | m³ | PPU
II.2.4 | Béton armé de chaînage haut et linteaux partiels | m³ | PPU
II.2.5 | Béton armé des colonnes en élévation | m³ | PPU
II.2.6 | Béton armé pour paillasse, dallette sur étagère et banc maçonné | m³ | PPU
III. | PAVEMENT
III.1 | Lit de sable | m³ | PPU
III.2 | Hérisson de moellons | m³ | PPU
III.3 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | pm
IV. | MACONNERIE.
IV.1 | Film polyane sous murs (protection contre l’humidité ascensionnelle) | pm
IV.2 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 20cm | m² | PPU
IV.3 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 10cm | m² | PPU
IV.4 | Maçonnerie de claustras | m² | PPU
V. | REVETEMENT
V.1 | Revêtement de sol
V.1.1 | Revêtements de sol en chape lissée teintée au rouge. | m² | PPU
V.1.2 | Revêtements de sol en chape lissée de couleur ciment | m² | PPU
V.1.3 | Chape talochée sur trottoirs et caniveaux | m² | PPU
V.1.4 | Carreaux de sol dans les toilettes | m² | PPU
V.2 | Revêtements muraux
V.2.1 | Rejointoyage des murs extérieurs. | m² | PPU
V.2.2 | Enduit sur les murs. | m² | PPU
V.2.3 | Revêtement en carreaux de faïence dans les toilettes. | m² | PPU
V.2.4 | Plinthe en ciment teintée au rouge dans les locaux sans carreaux | ml | PPU
VI. | HUISSERIE ET MENUISERIE.
VI.1 | Fenêtres métalliques à Lamelles NACO et les barres antivol | pce | PPU
VI.2 | Portes
VI.2.1 | Portes métalliques doubles semi-vitrées ; | pce | PPU
VI.2.2 | Portes métalliques simples pleines ; | pce | PPU
VI.2.3 | Portes métalliques simple semi-vitrées ; | pce | PPU
VI.2.4 | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ; | pce | PPU
VI.3. | Autres menuiserie
VI.3.1. | Panneaux de bois pour les rangements des placards fermés et dans les étagères : | pce | PPU
VI.3.2. | Panneaux de bois pour les rangements sous les paillasses et sous évier : | pce | PPU
VII. | FAUX PLAFOND.
VII.1 | Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois. | m² | PPU
VIII. | COUVERTURE et ETANCHEITE des TOITURES.
VIII.1 | Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5mm (dimension variables cfr plans) | pce | PPF
VIII.2 | Rampants en tubes métalliques | ml | PPU
VIII.3 | Pannes en tubes métallique. | ml | PPU
VIII.4 | Poteaux métalliques sur les passages couverts | ml | PPU
VIII.5 | Couverture en bac acier autoportants traité alu zinc (ép. : 0,5mm) | m² | PPU
VIII.6 | Planche de rive. | ml | PPU
IX. | PEINTURE
IX.1 | Chaulage sur enduits. | m² | PPU
IX.2 | Peinture acrylique sur enduits. | m² | PPU
IX.3 | Peinture glycérophtalique sur enduits. | m² | PPU
IX.4 | Peinture glycérophtalique sur les portes et fenêtres. | m² | PPU
X. | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
X.1. | Caniveau maçonné en briques cuites | ml | PPU
X.2 | Puisard d’infiltration | pce | PPU
XI. | PLOMBERIE ET SANITAIRE
XI.1 | W.C. type anglais | pce | PPU
XI.2 | W.C. turc | pce | PPU
XI.3. | Urinoirs complets | pce | PPU
XI.4 | Aménagement de douche en carreaux de sol | pce | PPU
XI.5. | Lavabos complets | pce | PPU
XI.6. | Evier double cuve | pce | PPU
XI.7 | Tuyauterie d’alimentation, d’évacuation et accessoires
XI.7.1 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l’intérieur des bâtiments | FF | PPF
XI.7.2 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l’extérieur des bâtiments | FF | PPF
XI.7.3 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC. | FF | PPF
XI.7.4 | Chambre de visites E.U., E.V. et E.P. | FF | PPF
XI.7.5 | Chambre de vanne. | FF | PPF
XI.8 | Fosse septique | pce | PPU
XI.9 | Puits perdu | pce | PPU
XI.10 | Puits perdu eaux usées salle accouchement / Fosse de décantation pour eaux usées de la salle d’accouchement | pce | PPU
XI.11 | Siphon de sol en fonte. | pm
XII. | ELECTRICITE.
XII.1 | Eclairage et prises de courant
XII.1.1 | Fil V.OB.1.5 mm² | ml | PPF
XII.1.2 | Fil V.OB.2.5 mm² | ml | PPF
XII.1.3 | Câbles souterrains 5x6mm² | ml | PPF
XII.1.4 | Prise de courant apparentes ou encastrées 2P+T 16A/220V | pce | PPU
XII.1.5 | Ampoule éco E27 12W/220V | pce | PPU
XII.1.6 | Socket pour ampoule éco E27 12W/220V | pce | PPU
XII.1.7 | Appliques murales 2 ampoules E27 | pce | PPU
XII.1.8 | Interrupteurs S/A à encastrer 10A/220V | pce | PPU
XII.1.9 | Interrupteur D/D à encastrer 10A/220V | pce | PPU
XII.1.10 | Interrupteur D/A à encastrer 10A/220V | pce | PPU
XII.1.11 | Boite de dérivation apparentes MF | pce | PPU
XII.1.12 | Accessoires de pose des appareillages | FF | PPF
XII.1.13 | Gaine plafond | ml | PPF
Mise à la terre
XII.1.15 | Piquet de terre | FF | PPF
XII.1.16 | Fil de terre 1x25mm² | FF | PPF
XII.1.17 | Barrette de coupure | FF | PPF
Protection
XII.1.18 | Disjoncteur différentiel 3P+N 20A/380V/300mA | pce | PPF
XII.1.19 | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V | pce | PPF
XII.1.20 | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V | pce | PPF
XII.1.21 | Coffret divisionnaire à encastrer 16 poles avec barette de terre | pce | PPF
XII.1.22 | Parafoudre tétrapolaire 80kA/440V | pce | PPF
TD. | TRAVAUX DIVERS
TD.1 | Alimentation en eau
TD.1.1 | Réservoir d’EAU POTABLE. | pce | PPU
TD.1.2 | Système de collecte d’EAU PLUVIALE. | pce | PPU
TD.1.3 | Borne fontaine. | pce | PPU
TD.1.4 | Raccordement/ Réhabilitation intérieure des installations de plomberie sanitaire existante | FF | PPF
TD.2 | Aménagement extérieur des lieux
TD.2.1 | Mise en état des lieux, plantation gazon et arbustes, passage piétons | FF | PPF
TD.2.2 | Murs de soutènements des talus, perrons, passages non couverts, | m³ | PPF
TD.3 | Panneau de visibilité à poser sur la façade extérieure du bâtiment | pce | PPU
TD.4 | Déchèterie
TD.4.1 | Incinérateur type Montfort | FF | PPF
TD.4.2 | Fosse à Placenta | FF | PPF
TD.4.3 | Fosse à cendres | FF | PPF
TD.4.4 | Bac/poubelle de déchets prêts à être incinérés | FF | PPF
TD.4.5 | Point d’eau | FF | PPF
TD.4.6 | Couverture de la zone de l’incinérateur | FF | PPF
TD.4.7 | Clôture de la déchèterie | FF | PPF

## SOUS-DETAILS DES PU (hidden)
Détail justificatif des prix unitaires
Le principe adopté pour le calcul des prix unitaires du détail estimatif des travaux est le suivant :
* Estimation du coût des matériaux constitutifs de chaque poste de travail.
* Multiplication du coût des matériaux par un coefficient C pour trouver le prix unitaire de soumission.
Le coefficient C est trouvé en ajoutant au coefficient 1 affecté aux matériaux à la somme des sous-coefficients
représentant les pourcentages des autres dépenses par rapport au coût des matériaux :
| Coefficient | Symbole | Valeur
| Main d'œuvre | C1 | 0.09
| Matériel | C2 | 0.01
| Transport | C3 | 0.02
| Frais généraux | C4 | 0.03
| Impôt | C5 | 0.1
| Bénéfice | C7 | 0.05
|  | Total | 0.3
|  | C | 1.3
Pour le poste TERRASSEMENT qui n'implique que la main d'oeuvre, le prix unitaire est estimé de la façon suivante :
| Désignation |  | Unité | Valeur
| Rendement horaire |  | m3/h | 0.12
| Qté en m3 par jour |  | m3 | 0.96
| Salaire d'un ouvrier |  | FBU/jr | 5000
| Coût sec |  | FBU | 7000
| Coefficient global |  | - | 1.3
| Prix unitaire |  | FBU | 9100
POUR LES AUTRES POSTES,LE DETAIL EST LE SUIVANT:
Poste |  | Longueur | Largeur | Hauteur ou épaisseur | Nombre | Surface | Volume | Coeff. | Matériau | Q | P.U. | P.T.
RACCORDEMENT EAU FROIDE
Raccordement au réseau |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Prise en charge | 1 | 800000 | 800000
eau potable
Matériaux | 1100000 | [7 empty] | Compteur eau | 1 | 300000 | 300000
P.U. | 1430000
Tuyaux PVC 63 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Tuyaux PVC 63 PN 10 | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Colle tangit | 0.01 | 5932.2034 | 59.322
P.U. | #REF! | [7 empty] | Coude PVC 63 PN 10 | 2 | 10169.4915 | 20338.9831
Tuyaux PVC 75 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Tuyaux PVC 75 PN 10 | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Colle tangit | 0.01 | 5932.2034 | 59.322
P.U. | #REF! | [7 empty] | Coude PVC 75 PN 10 | 2 | 10169.4915 | 20338.9831
Tuyaux PVC 110 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Tuyaux PVC 110 PN 10 | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Accessoires | 1 | 10000 | 10000
P.U. | #REF!
Tuyaux PVC 90 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Tuyaux PVC 90 PN 10 | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Colle tangit | 0.02 | 10772.7664 | 215.4553
P.U. | #REF! | [7 empty] | coude PVC 90 PN 10 | 2 | 12711.8644 | 25423.7288
COLLECTE EAU PLUVIALE
Système de collecte |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Réservoir PE 2500 L et accessoires | 1 | #REF! | #REF!
AFRITANK sur | [8 empty] | Socle en moellons | 3.0144 | #REF! | #REF!
maçonnerie h=1.5 m, ø=1m | [8 empty] | Sable | 3.15 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Briques cuites | 2512 | 150 | 376800
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 3 | #REF! | #REF!
0
Poste |  | Longueur | Largeur | Hauteur ou épaisseur | Nombre | Surface | Volume | Coeff. | Matériau | Q | P.U. | P.T.
BETON | BETON
Béton de proprété | [6 empty] | 1 | 1.3 | Gravier | 0.8 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
[9 empty] | planche | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Clous | 0 | 0 | 0
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 3 | #REF! | #REF!
Beton cyclopéen | [6 empty] | 1 | 1.3 | Gravier | 0.8 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | planche | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Clous | 0 | 0 | 0
Beton de forme légerement armé | [6 empty] | 1 | 1.3 | Gravier | 0.8 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 6 | #REF! | #REF!
[9 empty] | planche | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Clous | 0 | 0 | 0
[9 empty] | FAB 6 | 14 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Fil à ligaturer | 1 | #REF! | #REF!
Béton armé semelles |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.3 | Gravier | 0.8 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 7 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Planche | 4 | 4000 | 16000
[9 empty] | Clous | 0.5 | 6000 | 3000
[9 empty] | FAB 10 | 8 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Fil à ligaturer | 1.5 | #REF! | #REF!
Beton armé pour dallettes |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.3 | Gravier | 0.8 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 7 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Planche | 4 | 4000 | 16000
[9 empty] | Clous | 0.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | FAB 10 | 8 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Fil à ligaturer | 1.5 | #REF! | #REF!
Beton armé pour dalle |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.3 | Gravier | 0.8 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 7 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Planche/Pelche | 10 | 4000 | 40000
[9 empty] | Clous | 1.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | FAB 10 | 8 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Fil à ligaturer | 2 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Pelche | 20 | #REF! | #REF!
Béton armé ch. bas |  | 25 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 1 | 1.3 | Gravier | 0.8 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 7 | #REF! | #REF!
[9 empty] | FAB 10 | 8 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Etriers 15X15 | 125 | 1000 | 125000
[9 empty] | Fil à ligaturer | 1.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Planche | 16 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Clous | 1.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Pelche | 7 | #REF! | #REF!
Béton armé ch. haut |  | 25 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 1 | 1.3 | Gravier | 0.8 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 7 | #REF! | #REF!
[9 empty] | FAB 10 | 8 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Etriers 15X15 | 125 | 1000 | 125000
[9 empty] | Fil à ligaturer | 1.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Planche | 18 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Clous | 2 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Pelche | 5 | #REF! | #REF!
Béton armé colonne |  | 25 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1 | 1.3 | Gravier | 0.8 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 7 | #REF! | #REF!
[9 empty] | FAB 10 | 8 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Etriers 15X15 | 125 | 1000 | 125000
[9 empty] | Fil à ligaturer | 1.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Planche | 12 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Clous | 1.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Pelche | 0 | #REF! | #REF!
Maconnerie de 10 cm avec briques artisanales |  |  | 1 | 0.1 |  | 1 | 0.1 | 1.3 | Briques | 100 | 150 | 15000
Matériaux | #REF! | 1 | [6 empty] | Sable | 0.04 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.2 | #REF! | #REF!
Maçonnerie des claustras |  | 1 | 1 | 0.2 |  | 1 | 0.2 | 1.3 | Claustras | 25 | 1000 | 25000
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.03 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.15 | #REF! | #REF!
Maçonnerie 20 cm avec briques artisanales |  | 1 | 1 | 0.2 |  | 1 | 0.2 | 1.3 | Brique | 200 | 150 | 30000
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.08 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.4 | #REF! | #REF!
Maçonnerie 22 cm avec blocs compressés | #REF! | 1 | 1 | 0.22 |  | 1 | 0.22 | 1.3 | Sable | 0.09 | #REF! | #REF!
| #REF! | [7 empty] | Terre rouge | 0.09 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Ciment | 1 | #REF! | #REF!
Maçonnerie de moellons |  | 2.5 | 1 | 0.4 |  | 1 | 1 | 1.3 | Moellons | 1.2 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Ciment | 1.8 | #REF! | #REF!
Poste |  | Longueur | Largeur | Hauteur ou épaisseur | Nombre | Surface | Volume | Coeff. | Matériau | Q | P.U. | P.T.
ISOLATION HUMIDITE
Isolation humidité |  | 8 | 1 |  | 1 | 8 | 0 | 1.3 | Film polyéthlène | 1 | #REF! | #REF!
sous murs
Matériaux | #REF!
P.U. | #REF!
Isolation humidité |  | 8 | 1 |  | 1 | 8 | 0 | 1.3 | Film polyéthlène | 1 | #REF! | #REF!
sous murs
Matériaux | #REF!
P.U. | #REF!
CHARPENTE
Ferme 19,98 m (en tubes 60X40X1,5) |  | 19.98 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | Tubes 60x40x1.5 | 15.31 | 105000 | 1607550
Matériaux | 1635550 | [7 empty] | Baguettes | 0.5 | 8000 | 4000
P.U. | 2126215 | [7 empty] | Disque à couper | 1 | 6000 | 6000
FERME DE REFERENCE | [8 empty] | Antirouille | 1 | 9000 | 9000
[9 empty] | Peinture | 1 | 9000 | 9000
CHARPENTE
Ferme12 ml (en tubes 60X40X1,5 et 40x40x1,5) |  | 12 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | Tubes 60x40x1.5 | 4.13 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Tubes 40x40x1.5 | 2.91 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Baguettes | 0.5 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Disque à couper | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Antirouille | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Peinture | 1 | #VALUE! | #VALUE!
CHARPENTE
Ferme 10 ml (en tubes 60X40X1,5 et 40x40x1,5) |  | 12 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | Tubes 60x40x1.5 | 3.4417 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Tubes 40x40x1.5 | 2.425 | 85000 | 206125
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Baguettes | 0.5 | 8000 | 4000
P.U. | #REF! | [7 empty] | Disque à couper | 1 | 6000 | 6000
[9 empty] | Antirouille | 1 | 9000 | 9000
[9 empty] | Peinture | 1 | 9000 | 9000
CHARPENTE
Ferme 10 m (en tubes 60X40X1,5) |  | 19.98 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | Tubes 60x40x1.5 | 6 | 105000 | 630000
Matériaux | 658000 | [7 empty] | Baguettes | 0.5 | 8000 | 4000
P.U. | 855400 | [7 empty] | Disque à couper | 1 | 6000 | 6000
FERME DE REFERENCE | [8 empty] | Antirouille | 1 | 9000 | 9000
[9 empty] | Peinture | 1 | 9000 | 9000
Ferme 19,98 m (en tubes 40X40X1,5) |  | 19.98 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | Tubes 40x40x1.5 | 15.31 | 85000 | 1301350
Matériaux | 1347350 | [7 empty] | Baguettes | 0.5 | 8000 | 4000
P.U. | 1751555 | [7 empty] | Disque à couper | 4 | 6000 | 24000
FERME DE REFERENCE | [8 empty] | Antirouille | 1 | 9000 | 9000
[9 empty] | Peinture | 1 | 9000 | 9000
Poste |  | Longueur | Largeur | Hauteur ou épaisseur | Nombre | Surface | Volume | Coeff. | Matériau | Q | P.U. | P.T.
Rampant 60x40x1.5 |  | 5.8 |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Tube 60x40x1.5 | 1 | 105000 | 105000
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Baguette | 0.033333 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Disque à couper | 0.0033333 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Antirouille | 0.064 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Peinture | 0.064 | #VALUE! | #VALUE!
Pannes 60x40x1.5 |  | 5.8 |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Tube 60x40x1.5 | 1 | 105000 | 105000
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Baguette | 0.033333 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Disque à couper | 0.0033333 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Antirouille | 0.064 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Peinture | 0.064 | #VALUE! | #VALUE!
Pannes 2x40x40x1.5 |  | 5.8 |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Tube 40x40x1.5 | 1 | 85000 | 85000
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Baguette | 0.033333 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Disque à couper | 0.0033333 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Antirouille | 0.064 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Peinture | 0.064 | #VALUE! | #VALUE!
Rives en profilé C 150x30x1,5 |  | 5.8 |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Profilé C avec 1,5 d'épaisseur | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Baguette | 0.06 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque à couper | 0.0033333 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Antirouille | 0.064 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Peinture | 0.064 | #VALUE! | #VALUE!
Poteau en tubes 60x40x1.5 |  | 5.8 |  |  | 1 |  |  | 1.3 | Tube 60x40x1,2 | 1 | 105000 | 105000
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Baguette | 0.033333 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Disque à couper | 0.0033333 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Antirouille | 0.064 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Peinture | 0.064 | #VALUE! | #VALUE!
COUVERTURE
Couverture en tôles |  | 2.7 | 0.7 |  | 1 | 1.89 |  | 1.3 | Tôles BG 28 Teintées | 1 | 60000 | 60000
BG 28 teintées au rouge
Matériaux | 70200 | [7 empty] | crochets | 12 | 350 | 4200
P.U. | 48285.7143 | [7 empty] | Faîtière | 1 | 6000 | 6000
COUVERTURE
Couverture en tôles |  | 2.7 | 0.7 |  | 1 | 1.89 |  | 1.3 | Tôles Bac acier Aluzinc | 1 | #REF! | #REF!
BAC ACIER ALUZINC et.0.5mm
Matériaux | #REF! | [7 empty] | crochets | 12 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Faîtière | 1 | 15000 | 15000
Poste |  | Longueur | Largeur | Hauteur ou épaisseur | Nombre | Surface | Volume | Coeff. | Matériau | Q | P.U. | P.T.
PLAFOND
Faux-Plafond en multiplex de 5mm |  | 2.4 | 1.2 |  |  | 2.88 |  | 1.3 | Chevrons | 3.2 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Latte | 3.2 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! |  |  |  |  | 8 |  |  | Clous de 6 | 0.1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Clous de 8 | 0.1 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0.072 |  |  |  |  | Peinture | 0.1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Multiplex de 5 mm | 1 | #REF! | #REF!
RAYONS DES PLACARDS
Rayons en Eucalyptus |  | 1 | 0.3 |  |  |  |  | 1.3 | Planche en eucalyptus | 2.5 | #REF! | #REF!
avec les cornières de fixation | [8 empty] | Cornières30X30X3 | 0.6 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF!
P.U | #REF!
REVETEMENT DES MURS
Enduit tyrolien |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 1 | 0.03 | 1.3 | Sable | 0.19 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.1 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF!
Enduit lissé |  | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1.3 | Sable | 0.17 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.15 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF!
Enduit hydrofugé |  | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1.3 | Sable | 0.17 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.13 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Sikalite | 0.005 | 10000 | 50
Enduit lissé glacé |  | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1.3 | Sable | 0.17 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.15 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Sikalite | 0.005 | 10000 | 50
Enduit au mortier de ciment |  | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1.3 | Sable | 0.17 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.13 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF!
Mortier de ciment (en m3) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | Sable | 1.2 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 6 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF!
Tableau noir |  | 5.4 | 1.2 | 0.03 | 1 | 6.48 | 0.1944 | 1.3 | Sable | 0.1944 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 2 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Treillis | 6.48 | 7000 | 45360
[9 empty] | pigment noir | 1 | 34000 | 34000
[9 empty] | Enduit lissé | 6.48 | #REF! | #REF!
Carreaux de sol |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1.3 | Sable | 0.17 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.13 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | carreaux | 1 | #REF! | #REF!
Carreaux de faïence |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1.3 | Sable | 0.17 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.13 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | carreaux | 1 | #REF! | #REF!
Plinthe en ciment |  | 1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 0.1 | 0.003 | 1.3 | Sable | 0.04 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.004 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF!
REVETEMENT SOL
Hérisson |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | Moellon | 1.2 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.05 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF!
Chape lissée |  | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1.3 | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.04 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF!
Chape talochée |  | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1.3 | Sable | 0.4 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Ciment | 0.02 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF!
Poste |  | Longueur | Largeur | Hauteur ou épaisseur | Nombre | Surface | Volume | Coeff. | Matériau | Q | P.U. | P.T.
HUISSERIES
Fenêtre métallique 160x120 avec lamelles NACO |  | 1.6 |  | 1.2 | 1 | 0 |  | 1.3 | Profilé HS | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Baguettes | 0.2 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Antirouille | 0.25 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Disque | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Profilé Omega | 0.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Lamelle NACO | 16 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Portes NACO | 4 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Barreaux de protection en tubes 20x20 | 1.4 | #REF! | #REF!
Fenêtre métallique 60x60 avec lamelles NACO |  | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0 |  | 1.3 | Profilé HS | 0.5 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Baguettes | 0.1 | 6000 | 600
P.U. | #REF! | [7 empty] | Antirouille | 0.1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Disque | 0.3 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Lamelle NACO | 4 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Portes NACO | 2 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Barreaux de protection en tubes 20x20 | 0.3 | #REF! | #REF!
Fenêtre métallique 190x120 avec imposte en métal déployé |  | 1.9 | 1.5 |  | 1 | 2.85 |  | 1.3 | Profilé HS | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Baguettes | 0.2 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Antirouille | 0.22 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Disque | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Profilé Omega | 0.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Fer T 25X25X3 | 16 | 24500 | 392000
[9 empty] | Verre à vitre de 5 mm | 1.5 |  | 0
[9 empty] | Mastic | 1 | 8000 | 8000
[9 empty] | Poignée | 2 | 5000 | 10000
[9 empty] | Paumelle 80 mm | 6 | 2000 | 12000
[9 empty] | Fer plat 15 | 0 | 12711.8644 | 0
[9 empty] | Moustiquaire | 0 | 12711.8644 | 0
[9 empty] | Vis parker | 0 | 169.4915 | 0
[9 empty] | Peinture | 0.22 | 15000 | 3300
[9 empty] | Métal déployé | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Profilé C 150X30 | 0.25 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Barreaux de protection en tubes 20x20 | 3 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Lamelles | 8 | 15000 | 120000
Poste |  | Longueur | Largeur | Hauteur ou épaisseur | Nombre | Surface | Volume | Coeff. | Matériau | Q | P.U. | P.T.
Porte mét. Sémi-vitré Avec |  | 3 | 1 |  | 1 | 3 |  | 1.3 | Tôle 1.5 mm | 0.6 | #REF! | #REF!
imposte vitré 100x300 | [8 empty] | Fer plat | 0 |  | 0
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Profilé bouteille | 1.25 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Profilé HS | 1.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Profilé 1/2 HS | 0 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Fer T 25X25X3 | 1 | 24500 | 24500
[9 empty] | Profilé Omega | 0.2 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Paumelle 120 mm | 3 | 3389.8305 | 10169.4915
[9 empty] | Verre a vitre | 0.5 | 0 | 0
[9 empty] | Mastic | 0.6 | 8000 | 4800
[9 empty] | Baguette | 0.1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Verrou | 0 | 8474.5763 | 0
[9 empty] | Antirouille | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Serrure WELKA | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Peinture | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Barreaux de protection en tubes 20x20 | 2 | #REF! | #REF!
Porte métallique pleine Avec |  | 3 | 1 |  | 1 | 3 |  | 1.3 | Tôle 1.5 mm | 1 | #REF! | #REF!
imposte grillagé 100x300 | [8 empty] | Profilé bouteille | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Profilé HS | 1.5 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Profilé 1/2 HS | 0 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Profilé Omega | 0.2 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Barreaux de protection en tubes 20x20 | 1.4 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Portes NACO | 0.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Paumelle 120 mm | 3 | 3389.8305 | 10169.4915
[9 empty] | Baguette | 0.1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Verrou | 1 | 5000 | 5000
[9 empty] | Antirouille | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Serrure | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Peinture | 1 | #VALUE! | #VALUE!
Porte pleine Avec |  | 3 | 1 |  | 1 | 3 |  | 1.3 | Tôle 1.5 mm | 1 | #REF! | #REF!
imposte vitré 100x300 | [8 empty] | Profilé bouteille | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Profilé HS | 1 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Profilé 1/2 HS | 0.35 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Profilé Omega | 0.35 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Vitre | 0.5 | 0 | 0
[9 empty] | Mastic | 0.1 | 8000 | 800
[9 empty] | Disque | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Paumelle 120 mm | 3 | 3389.8305 | 10169.4915
[9 empty] | Baguette | 0.1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Verrou | 2 | 10000 | 20000
[9 empty] | Antirouille | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Serrure | 1 | 200000 | 200000
[9 empty] | Peinture | 1 | #VALUE! | #VALUE!
Porte pleine 210x90 pour sanitaires |  | 2.1 | 0.9 |  | 1 | 1.89 |  | 1.3 | Tôle 1.5 mm | 0.65 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Profilé bouteille | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Profilé HS | 0.9 | #REF! | #REF!
P.U | #REF! | [7 empty] | Profilé Omega | 0.35 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Paumelle 120 mm | 3 | 3389.8305 | 10169.4915
[9 empty] | Baguette | 0.1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Antirouille | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Cadena | 1 | 50000 | 50000
[9 empty] | Peinture | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Vérrou | 1 | 10000 | 10000
Porte pleine 210x100 pour sanitaires |  | 2.1 | 1 |  | 1 | 2.1 |  | 1.3 | Tôle 1.5 mm | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Profilé bouteille | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Profilé HS | 1 | #REF! | #REF!
P.U | #REF! | [7 empty] | Profilé Omega | 0.35 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Paumelle 120 mm | 3 | 3389.8305 | 10169.4915
[9 empty] | Baguette | 0.1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Antirouille | 1.1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Cadena | 1 | 50000 | 50000
[9 empty] | Peinture | 1.1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Véroux | 1 | 10000 | 10000
Porte pleine 210x70 pour sanitaires |  | 2.1 | 0.7 |  | 1 | 1.47 |  | 1.3 | Tôle 1.5 mm | 0.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Profilé bouteille | 0.82 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Profilé HS | 0.82 | #REF! | #REF!
P.U | #REF! | [7 empty] | Profilé Omega | 0.23 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Paumelle 120 mm | 3 | 3389.8305 | 10169.4915
[9 empty] | Baguette | 0.1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Antirouille | 0.78 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Cadena | 1 | 50000 | 50000
[9 empty] | Véroux | 1 | 10000 | 10000
[9 empty] | Peinture | 0.78 | #VALUE! | #VALUE!
Porte mét. Sémi-vitré Avec |  | 3 | 1.4 |  | 1 | 4.2 |  | 1.3 | Tôle 1.5 mm | 2 | #REF! | #REF!
imposte vitré 140x300 | [8 empty] | Fer plat | 0.6 | 20000 | 12000
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Profilé bouteille | 2 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Profilé HS | 2.6 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Profilé 1/2 HS | 0 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Fer T 25X25X3 | 2 | 24500 | 49000
[9 empty] | Profilé Omega | 0.65 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Paumelle 120 mm | 6 | 3389.8305 | 20338.9831
[9 empty] | Verre a vitre | 1.2 | 220000 | 264000
[9 empty] | Mastic | 1.5 | 8000 | 12000
[9 empty] | Baguette | 0.2 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Verrou | 2 | 20000 | 40000
[9 empty] | Antirouille | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Serrure | 1 | 200000 | 200000
[9 empty] | Peinture | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Barreaux de protection en tubes 20x20 | 4 | #REF! | #REF!
Poste |  | Longueur | Largeur | Hauteur ou épaisseur | Nombre | Surface | Volume | Coeff. | Matériau | Q | P.U. | P.T.
Porte contre plaquée 90x210 pour placard
Matériaux | #REF! | 2.1 | 0.9 |  | 1 | 1.89 |  | 1.3 | Profilé HS | 1 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Panneau contreplaqué | 1 | 90000 | 90000
[9 empty] | Paumelle | 3 | 3389.8305 | 10169.4915
[9 empty] | Baguette | 0.05 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque | 0.2 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Petite Serrure | 1 | 12000 | 12000
[9 empty] | Verni | 0 | 16949.1525 | 0
[9 empty] | Peinture | 2 | #VALUE! | #VALUE!
Porte contre plaquée 90x210 à l'intérieur du bloc de direction
Matériaux | #REF! | 2.1 | 0.9 |  | 1 | 1.89 |  | 1.3 | Profilé HS | 1 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Panneau contreplaqué | 1 | 90000 | 90000
[9 empty] | Paumelle | 3 | 3389.8305 | 10169.4915
[9 empty] | Baguette | 0.03 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque | 0.2 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Serrure | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Verni | 0 | 16949.1525 | 0
[9 empty] | Peinture | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Madriers | 0 | #REF! | #REF!
Porte contre plaquée pour les placards 110x200 avec cadéna
Matériaux | #VALUE! | 2.1 | 1.1 |  | 1 | 2.31 |  | 1.3 | Cadrement en bois | 2 | 25000 | 50000
P.U. | #VALUE! | [7 empty] | Panneau contreplaqué | 2 | 90000 | 180000
[9 empty] | Paumelle | 6 | 3389.8305 | 20338.9831
[9 empty] | Baguette | 0 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque | 0 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Serrure | 1 | 5000 | 5000
[9 empty] | Verni | 0 | 16949.1525 | 0
[9 empty] | Peinture | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Véroux | 2 | 2000 | 4000
Porte contre plaquée pour les placards 190x200 du bloc administratif
Matériaux | #REF! | 2.1 | 1.9 |  | 1 | 3.99 |  | 1.3 | Cadrement en bois | 2 | 3000 | 6000
P.U. | #REF! | [7 empty] | Panneau contreplaqué | 2 | 90000 | 180000
[9 empty] | Paumelle | 6 | 3389.8305 | 20338.9831
[9 empty] | Baguette | 0 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Disque | 0 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Serrure | 1 | 5000 | 5000
[9 empty] | Verni | 0 | 16949.1525 | 0
[9 empty] | Peinture | 2 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Véroux | 2 | 2000 | 4000
EVACUATION EAUX PLUVIALES
Caniveau E.P de 20x30 |  | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.3 | Briques | 40 | 150 | 6000
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Gravier | 0.04 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Sable | 0.3 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Ciment | 0.3 | #REF! | #REF!
Puisard eaux pluviales |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1.3 | Moellon | 5.5 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Maçonnerie de brique | 5.02 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Fouille | 6 | 5000 | 30000
Grille de 2 ml sur caniveau | #REF! | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.3 | Fer T 25X25X3 | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Corniѐre 25X25X3 | 2 | #REF! | #REF!
P.U. | [8 empty] | Disque à couper | 0.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Baguettes | 0.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Antirouille | 0.5 | #VALUE! | #VALUE!
Grille de 1,2 ml sur caniveau | #REF! | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.3 | Fer T 25X25X3 | 0.6 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Corniѐre 25X25X3 | 1.2 | #REF! | #REF!
P.U. | [8 empty] | Disque à couper | 0.3 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Baguettes | 0.3 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Antirouille | 0.3 | #VALUE! | #VALUE!
Poste |  | Longueur | Largeur | Hauteur ou épaisseur | Nombre | Surface | Volume | Coeff. | Matériau | Q | P.U. | P.T.
PEINTURES
Peinture Vinilyque | [8 empty] | Peint. eau | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 1.3
P.U. | #REF!
Peinture glycérophtallique |  | 1 | 1 |  | 1 | 2.5 |  | 1.3 | Peint. huile | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF!
P.U. | #REF!
SANITAIRES
Lavabo |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | Lavabo | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Vanne d'équerre | 1 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Tuyau flexible 1/2" | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Porte-essuie mains | 1 | #REF! | #REF!
W.C. anglais |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | W.C. anglais | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Vanne d'équerre | 1 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Tuyau flexible 1/2" | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Porte-rouleau | 1 | #REF! | #REF!
W.C. Aprosan pour les handicapés |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | W.C. Aprosan | 1 | 500000 | 500000
Matériaux | 500000
P.U. | 650000
Urnoirs |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | Urinoir | 1 | 67796.6102 | 67796.6102
Matériaux | 87288.1356 | [7 empty] | Vanne d'équerre | 1 | 12711.8644 | 12711.8644
P.U. | 113475 | [7 empty] | Tuyau flexible 1/2" | 1 | 6779.661 | 6779.661
Douche haute (Complète) |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | Bac de douche | 1 | 60000 | 60000
Matériaux | 165000 | [7 empty] | Colonne de douche | 1 | 80000 | 80000
P.U. | 214500 | [7 empty] | Pomme de douche | 1 | 10000 | 10000
[9 empty] | Vanne de douche | 1 | 15000 | 15000
Evier simple cuve |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | Evier double cuve | 1 | #REF! | #REF!
Matériaux | #REF! | [7 empty] | Tuyau flexible | 1 | #REF! | #REF!
P.U. | #REF! | [7 empty] | Robinet | 2 | 50000 | 100000

## DQE_AMENAGEMENT DIVERS
TRAVAUX GENERAUX-CDS BURIMA
N° | DESIGNATION | Unité | PPF/PPU | Quantité | P.U HTVA | P.T HTVA
1 | Etude
0.3 | Etude géotechnique | fft | PPF | 1
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Terrassements en déblais | m3 | PPF | 1200
1.2 | Terrassement en Remblais | m3 | PPF | 506.9272
2 | Evacuation des eaux pluviales
2.1 | Caniveaux maçonnés de 40X30 | ml | PPF | 71.03
2.2 | Puisard | pce | PPF | 1
3 | Evacuation des eaux usées
3.1 | Tuyau PVC Ø 110 des eaux usées | ml | PPF | 85.14
3.2 | Tuyau PVC Ø 75 des eaux de vanne | ml | PPF | 134.79
3.3 | Regards de visite | pce | PPF | 37
3.4 | Fosse septique | pce | PPF | 2
3.5 | Puits perdu | pce | PPF | 2
4 | Alimentation en eau potable de tous les blocs
4.1 | Raccordement en AEP.(PPR3/4") | ml | PPF | 170.2
4.2 | Raccordement au réservoir avec PVC Ø 32 | ml | PPF | 6
4.3 | Réservoir d'eau potable de 5m3 | pce | PPF | 1
5 | Construction des murs de soutenèment,contre fort et murs en moellons pour le blocage du ravin
5.1 | Mur de soutènement en maçonnerie | m3 | PPF | 180
5.2 | Murs en maçonnerie de blocage du ravin | m3 | PPF | 5.762
5.3 | Garde corps en tubes métalliques 60x40x1.5 | ml | PPF | 44.295
5.4 | Passages des piétons | m2 | PPF | 130.42
Total général HTVA_ Aménagement généreaux | [5 empty] | 0

## DQE_BLOC MATERNITE
BLOC MATERNITE
N° | DESIGNATION | Unité | PPF/PPU | Quantité | P.U HTVA | P.T HTVA
0. | INSTALLATION DE CHANTIER.
0.1 | Installation et repli de chantier nettoyage. | FF | PPF | 0
0.2 | Panneau de chantier | FF | PPF | 0
I. | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale + déblais des plateformes des bâtiments et des passages couverts | m³ | PPF | 0
1.2 | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m³ | PPU | 77.46
1.3 | Evacuation des terres en dépôt | pm | PPF | 0
II. | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Béton de propreté | m³ | PPU | 1.408
II.1.2 | Béton cyclopéen sous les chaînages bas | m³ | PPU | 18.24
II.1.3 | Béton pour appui de fenêtre et Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux | m³ | PPU | 4.33
II.2. | Béton armé.
II.2.1 | Béton armé de dalle de sol flottante | m³ | PPU | 15.06
II.2.2 | Béton de semelles et fûts de colonne | m³ | PPU | 2.86
II.2.3 | Béton armé de chainage bas | m³ | PPU | 4.46
II.2.4 | Béton armé de chaînage haut et linteaux partiels | m³ | PPU | 4.03
II.2.5 | Béton armé des colonnes en élévation | m³ | PPU | 3.96
II.2.6 | Béton armé pour paillasse, dallette sur étagère et banc maçonné | m³ | PPU | 0.67
III. | PAVEMENT
III.1 | Lit de sable | m³ | PPU | 10.75
III.2 | Hérisson de moellons | m³ | PPU | 42.99
III.3 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | PPU | 177.84
IV. | MACONNERIE.
IV.1 | Film polyane sous murs (protection contre l’humidité ascensionnelle) | m3 | PPU | 104.8
IV.2 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 20cm | m² | PPU | 286.13
IV.3 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 10cm | m² | PPU | 24.42
IV.4 | Maçonnerie des briques ajourées | m² | PPU | 9.4
IV.5 | Maçonnerie des claustras | m2 | PPU | 8.48
V. | REVETEMENT
V.1 | Revêtement de sol
V.1.1 | Revêtements de sol en chape lissée teintée au rouge. | m² | PPU | 128.8
V.1.2 | Revêtements de sol en chape lissée de couleur ciment | m² | PPU | 0
V.1.3 | Chape talochée sur trottoirs et caniveaux | m² | PPU | 60.19
V.1.4 | Carreaux de sol dans les toilettes | m² | PPU | 14
V.2 | Revêtements muraux
V.2.1 | Rejointoyage des murs extérieurs. | m² | PPU | 143.93
V.2.2 | Enduit sur les murs. | m² | PPU | 692.2
V.2.3 | Revêtement en carreaux de faïence dans les toilettes. | m² | PPU | 25
V.2.4 | Plinthe en ciment teintée au rouge dans les locaux sans carreaux | ml | PPU | 396.75
VI. | HUISSERIE ET MENUISERIE.
VI.1 | Fenêtres métalliques à Lamelles NACO et les barres antivol de 160x120 | pce | PPU | 7
VI.2 | Fenêtres métalliques à Lamelles NACO et les barres antivol de 60x60 | pce | PPU | 4
VI.2 | Portes
VI.2.1 | Portes métalliques doubles semi-vitrées de 160x 210; | pce | PPU | 2
VI.2.2 | Portes métalliques simples pleines ; | pce | PPU | 0
VI.2.3 | Portes métalliques simple semi-vitrées ; | pce | PPU | 0
VI.2.4 | Portes en contreplaqué double à encadrement métalliques (120x 210) ; | pce | PPU | 7
VI.2.5 | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques (80x 210) ; | pce | PPU | 4
VI.2.6 | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques (90x 210) ; | pce | PPU | 2
VI.2.7 | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques pour placards (100x 210) ; | pce | PPU | 7
VI.3. | Autres menuiserie
VI.3.1. | Panneaux de bois pour les rangements des placards fermés et dans les étagères : | pce | PPU | 28
VI.3.2. | Panneaux de bois pour les rangements sous les paillasses et sous évier : | pce | PPU | 4
VII. | FAUX PLAFOND.
VII.1 | Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois. | m² | PPU | 128.8
VIII. | COUVERTURE et ETANCHEITE des TOITURES.
VIII.1 | Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5mm (portée de 12ml) | pce | PPF | 3
VIII.2 | Rampants en tubes métalliques | ml | PPU | 23.2
VIII.3 | Pannes en tubes métallique. | ml | PPU | 187.2
VIII.4 | Poteaux métalliques sur les passages couverts | ml | PPU | 0
VIII.5 | Couverture en bac acier autoportants traité alu zinc (ép. : 0,5mm) | m² | PPU | 186.4
VIII.6 | Planche de rive. | ml | PPU | 56
IX. | PEINTURE
IX.1 | Chaulage sur enduits. | m² | PPU | 695.9867
IX.2 | Peinture acrylique sur enduits. | m² | PPU | 232
IX.3 | Peinture glycérophtalique sur enduits. | m² | PPU | 463.9867
IX.4 | Peinture glycérophtalique sur les portes et fenêtres. | m² | PPU | 66
X. | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
X.1. | Caniveau maçonné en briques cuites | ml | PPU | 60.8
X.2 | Puisard d’infiltration | pce | PPU | 3
XI. | PLOMBERIE ET SANITAIRE
XI.1 | W.C. type anglais | pce | PPU | 2
XI.4 | Aménagement de douche en carreaux de sol | pce | PPU | 2
XI.5. | Lavabos complets | pce | PPU | 2
XI.6. | Evier simple cuve | pce | PPU | 2
XI.7 | Tuyauterie d’alimentation, d’évacuation et accessoires
XI.7.1 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l’intérieur des bâtiments | FF | PPF | 1
XI.10 | Puits perdu eaux usées salle accouchement / Fosse de décantation pour eaux usées de la salle d’accouchement | pce | PPU | 1
XI.11 | Siphon de sol en fonte. | pce | PPU | 4
XII. | ELECTRICITE.
XII.1 | Eclairage et prises de courant(Y compris cablage et filerie)
XII.1.4 | Prise de courant apparentes ou encastrées 2P+T 16A/220V | pce | PPU | 8
XII.1.5 | Ampoule éco E27 12W/220V | pce | PPU | 13
XII.1.6 | Socket pour ampoule éco E27 12W/220V | pce | PPU | 13
XII.1.7 | Appliques murales 2 ampoules E27, étanche | pce | PPU | 4
XII.1.8 | Interrupteurs S/A à encastrer 10A/220V | pce | PPU | 11
XII.1.9 | Interrupteur D/D à encastrer 10A/220V | pce | PPU | 2
XII.1.10 | Interrupteur D/A à encastrer 10A/220V | pce | PPU | 0
XII.1.12 | Accessoires de pose des appareillages | FF | PPF | 1
| Mise à la terre |  |  | 0
XII.1.15 | Piquet de terre | FF | PPF | 1
XII.1.16 | Fil de terre 1x25mm² | FF | PPF | 1
XII.1.17 | Barrette de coupure | FF | PPF | 1
| Protection |  |  | 0
XII.1.18 | Disjoncteur différentiel 3P+N 20A/380V/300mA | pce | PPF | 1
XII.1.19 | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V | pce | PPF | 3
XII.1.20 | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V | pce | PPF | 3
XII.1.21 | Coffret divisionnaire à encastrer 16 poles avec barette de terre | pce | PPF | 1
XII.1.22 | Parafoudre tétrapolaire 80kA/440V | pce | PPF | 1
TOTAL HTVA_ Bloc maternité | [5 empty] | 0

## DQE_Bloc SA, PROM,HEBERG.
BLOC SOINS AMBULATOIRES, PROMOTION DE LA SANTE ET HEBERGEMENT
N° | DESIGNATION | Unité | PPF/PPU | Quantité | P.U HTVA | P.T HTVA
0. | INSTALLATION DE CHANTIER.
0.1 | Installation et repli de chantier et nettoyage. | FF | PPF | 1
0.2 | Panneau de chantier | pm | PPF | 1
I. | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS
1.2 | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m³ | PPU | 209.808
II. | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Béton de propreté | m³ | PPU | 2.976
II.1.2 | Béton cyclopéen sous les chaînages bas | m³ | PPU | 32.736
II.1.3 | Béton pour appui de fenêtre et Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux | m³ | PPU | 13.0724
II.1.4 | Béton pour socles | m³ | PPU | 2.375
II.2. | Béton armé.
II.2.1 | Béton armé de dalle de sol flottante | m³ | PPU | 29.5435
II.2.2 | Béton de semelles et fûts de colonne | m³ | PPU | 23.1105
II.2.3 | Béton armé de chainage bas | m³ | PPU | 10.912
II.2.4 | Béton armé de chaînage haut et linteaux partiels | m³ | PPU | 10.912
II.2.5 | Béton armé des colonnes en élévation | m³ | PPU | 14.88
II.2.6 | Béton armé pour paillasse et banc maçonné | m³ | PPU | 3.912
III. | PAVEMENT
III.1 | Lit de sable | m³ | PPU | 28.1845
III.2 | Hérisson de moellons | m³ | PPU | 112.738
III.3 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | PPU | 548.37
IV. | MACONNERIE.
IV.1 | Film polyane sous murs (protection contre l’humidité ascensionnelle) | ml | PPU | 272.8
IV.2 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 20cm | m² | PPU | 1534.824
IV.3 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 10cm | m² | PPU | 22.6
IV.4 | Maçonnerie des briques ajourées | m² | PPU | 23.075
V. | REVETEMENT
V.1 | Revêtement de sol
V.1.1 | Revêtements de sol en chape lissée teintée au rouge. | m² | PPU | 437.37
V.1.2 | Revêtements de sol en chape lissée de couleur ciment | m² | PPU
V.1.3 | Chape talochée sur trottoirs et caniveaux | m² | PPU | 126.32
V.1.4 | Carreaux de sol dans les toilettes | m² | PPU | 12.06
V.2 | Revêtements muraux
V.2.1 | Rejointoyage des murs extérieurs. | m² | PPU | 668.56
V.2.2 | Enduit sur les murs. | m² | PPU | 1416.45
V.2.3 | Revêtement en carreaux de faïence dans les toilettes et sur les paillasses. | m² | PPU | 66.16
V.2.4 | Plinthe en ciment teintée au rouge dans les locaux sans carreaux | ml | PPU | 409.41
VI. | HUISSERIE ET MENUISERIE.
VI.1 | Fenetres
VI.1.1 | Fenêtres métalliques à Lamelles NACO et les barres antivol (80x150) | pce | PPU | 43
VI.1.2 | Fenêtres métalliques à Lamelles NACO et les barres antivol (100x60) | pce | PPU | 2
VI.1.3 | Fenêtres métalliques à Lamelles NACO et les barres antivol (80x90) | pce | PPU | 2
VI.2 | Portes
VI.2.1 | Portes métalliques doubles semi-vitrées de dimension (180X270) ; | pce | PPU | 4
VI.2.2 | Portes métalliques doubles semi-vitrées de dimension (120X270) ; | pce | PPU | 2
VI.2.3 | Portes métalliques simples pleines avec imposte de dimension (80X270) ; ; | pce | PPU | 1
VI.2.4 | Portes métalliques simple semi-vitrées de dimension (90x270) ; | pce | PPU | 22
VI.2.5 | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques dimension (90x270) ; | pce | PPU | 2
VII. | FAUX PLAFOND.
VII.1 | Faux-plafond en multiple x 5mm sur gitage en bois. | m² | PPU | 437.37
VIII. | COUVERTURE et ETANCHEITE des TOITURES.
VIII.1 | Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 11.3 ml | pce | PPF | 6
VIII.2 | Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 6.7 ml | pce | PPF | 9
VIII.3 | Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 5.7 ml | pce | PPF | 2
VIII.4 | Demi-Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 4.7 ml | pce | PPF | 4
VIII.5 | Demi-Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 10 ml | pce | PPF | 1
VIII.6 | Demi-Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 9.4 ml | pce | PPF | 1
VIII.7 | Demi-Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 9.1 ml | pce | PPF | 1
VIII.8 | Demi-Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 7.44 ml | pce | PPF | 2
VIII.9 | Demi-Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 6.1 ml | pce | PPF | 1
VIII.10 | Demi-Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 4.45 ml | pce | PPF | 1
VIII.11 | Demi-Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 3.9 ml | pce | PPF | 4
VIII.12 | Demi-Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 5.25 ml | pce | PPF | 2
VIII.13 | Demi-Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5m de portée de 3.7 ml | pce | PPF | 4
VIII.14 | Rampants en tubes métalliques 60X40X1, 5 mm | ml | PPU | 138.16
VIII.15 | Pannes en tubes métallique 60X40X1, 5 mm. | ml | PPU | 668.31
VIII.16 | Poteaux métalliques sur les passages couverts | ml | PPU | 171
VIII.17 | Couverture en bac acier autoportants traité alu zinc (ép. : 0,5mm) | m² | PPU | 683.23
VIII.18 | Planche de rive. | ml | PPU | 145.02
IX. | PEINTURE
IX.1 | Chaulage sur enduits. | m² | PPU | 1416.45
IX.2 | Peinture acrylique sur enduits. | m² | PPU | 1416.45
IX.3 | Peinture glycérophtalique sur enduits jusqu'à une hauteur de 2.1m | m² | PPU | 849.871
IX.4 | Peinture glycérophtalique sur les portes et fenêtres. | m² | PPU | 413.08
X. | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
X.1. | Caniveau maçonné en briques cuites | ml | PPU | 147.02
X.2 | Puisard d’infiltration | pce | PPU | 0
XI. | PLOMBERIE ET SANITAIRE
XI.1 | W.C. type anglais | pce | PPU | 2
XI.4 | Aménagement de douche en carreaux de sol | pce | PPU | 2
XI.5. | Lavabos complets | pce | PPU | 6
XI.6. | Evier simple cuve | pce | PPU | 5
XI.7 | Tuyauterie d’alimentation, d’évacuation et accessoires
XI.7.1 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l’intérieur des bâtiments | FF | PPF | 1
XII. | ELECTRICITE.
XII.1.1 | Raccordement inter-Bâtiment | ff | PPF | 1
XII.1.2 | Tableau divisionnaire, équipements de protection, cablage et filerie | ff | PPF | 1
XII.1.3 | Mise à la terre - Bâtiment | fft | PPF | 1
XII.1.4 | Interrupteur SA | pc | PPU | 20
XII.1.5 | Interrupteur bipolaire | pc | PPU | 4
XII.1.6 | Interrupteur DD | pc | PPU | 18
XII.1.7 | Prise 2P+T | pc | PPU | 58
XII.1.8 | Prise 2P+T étanche | pc | PPU | 9
XII.1.9 | Luminaire plafonnier socket E27 avec ampoule LED 7W | pc | PPU | 2
XII.1.10 | Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w | pc | PPU | 67
XII.1.11 | Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w | pc | PPU | 8
TD. | TRAVAUX DIVERS |  |  | 0
TD.1 | Alimentation en eau |  |  | 0
TD.1.1 | Réservoir d’EAU POTABLE. | pce | PPU | 0
TD.1.3 | Borne fontaine d'eau potable. | pce | PPU | 1
TD.1.2 | Système de collecte d’eaux pluviales(Goutières, descente, réservoir en PVC de 5 000 litres, borne fontaine). | pce | PPF | 1
TD.2 | Aménagement extérieur des lieux |  |  | 0
TD.2.1 | Mise en état des lieux, plantation gazon et arbustes, passage piétons | FF | PPF | 1
TD.2.2 | Murs de soutènements des talus, perrons, passages non couverts, | m³ | PPF | 0
TD.3 | Panneau de visibilité à poser sur la façade extérieure du bâtiment | pce | PPU | 1
TOTAL HTVA_ Bloc soins abulatoires, Promotion de la santé et Hébergement | [5 empty] | 0

## Bloc Promotion (hidden)
N° | DESIGNATION | Unité | PPF/PPU | Quantité
0. | INSTALLATION DE CHANTIER.
0.1 | Installation et repli de chantier nettoyage. | FF | PPF | 1
Sous total Installation de chantier
I. | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale + déblais des plateformes des bâtiments et des passages couverts | m³ | PPF
1.2 | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m³ | PPU | 65.636
Sous total terrassements
II. | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Béton de propreté | m³ | PPU | 2.432
II.1.2 | Béton cyclopéen sous les chaînages bas et murs des fosses | m³ | PPU | 33.152
II.1.3 | Béton pour appui de fenêtre et Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux | m³ | PPU | 7.931
II.2. | Béton armé.
II.2.1 | Béton armé de dalle de sol flottante | m³ | PPU | 14.562
II.2.2 | Béton de semelles et fûts de colonne | m³ | PPU | 1.76
II.1.2 | Béton cyclopéen sous les chaînages bas et murs des fosses | m³ | PPU | 4.144
II.2.4 | Béton armé de chaînage haut et linteaux partiels | m³ | PPU | 4.144
II.2.5 | Béton armé des colonnes en élévation | m³ | PPU | 3.36
II.2.6 | Béton armé pour paillasse, dallette sur étagère et banc maçonné | m³ | PPU | 0.6165
Sous total Béton
III. | PAVEMENT
III.1 | Lit de sable | m³ | PPU | 5.7672
III.2 | Hérisson de moellons | m³ | PPU | 48.06
Sous total pavement
IV. | MACONNERIE. | 0 | 0
IV.1 | Film polyane sous murs (protection contre l’humidité ascensionnelle) | pm | PPF
IV.2 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 20cm | m² | PPU | 220.91
IV.3 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 10cm | m² | PPU | 8.82
IV.4 | Maçonnerie de claustras(en briques artisanales cuites ajourées) | m² | PPU | 38
Sous total maçonnerie
V. | REVETEMENT | 0 | 0
V.1 | Revêtement de sol | 0 | 0
V.1.1 | Revêtements de sol en chape lissée teintée au rouge. | m² | PPU | 83.3
V.1.2 | Revêtements de sol en chape lissée de couleur ciment | m² | PPU | 62.32
V.1.3 | Chape talochée sur trottoirs et caniveaux | m² | PPU | 106.56
V.1.4 | Carreaux de sol dans les toilettes | m² | PPU | 2.79
V.2 | Revêtements muraux | 0 | 0
V.2.1 | Rejointoyage des murs extérieurs. | m² | PPU | 241.22
V.2.2 | Enduit sur les murs. | m² | PPU | 236.53
V.2.3 | Revêtement en carreaux de faïence dans les toilettes. | m² | PPU | 24.64
V.2.4 | Plinthe en ciment teintée au rouge dans les locaux sans carreaux | ml | PPU | 78.3
Sous total revetement
VI. | HUISSERIE ET MENUISERIE. | 0 | 0
VI.1 | Fenêtres métalliques à Lamelles NACO et les barres antivol | pce | PPU | 9
VI.2 | Portes | 0 | 0
VI.2.1 | Portes métalliques doubles semi-vitrées ; | pce | PPU | 1
VI.2.3 | Portes métalliques simple semi-vitrées ; | pce | PPU | 2
VI.2.4 | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ; | pce | PPU | 8
VI.3. | Autres menuiserie | 0 | 0
VI.3.1. | Panneaux de bois pour les rangements des placards fermés et dans les étagères : | pce | PPU | 4
VI.3.2. | Panneaux de bois pour les rangements sous les paillasses et sous évier : | pce | PPU | 4
Sous total huisserie et menuiserie
VII. | FAUX PLAFOND. | 0 | 0
VII.1 | Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois. | m² | PPU | 86.09
Sous total faux plafond
VIII. | COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES. | 0 | 0
VIII.1 | Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5mm (dimension variables cfr plans) | pce | PPF | 4
VIII.2 | Rampants en tubes métalliques | ml | PPU | 43.87
VIII.3 | Pannes en tubes métallique. | ml | PPU | 225.6
VIII.4 | Poteaux métalliques sur les passages couverts | ml | PPU | 18
VIII.5 | Couverture en bac acier autoportants traité alu zinc (ép. : 0,5mm) | m² | PPU | 216.252
VIII.6 | Planche de rive. | ml | PPU | 43.48
Sous total couverture
IX. | PEINTURE | 0 | 0
IX.1 | Chaulage sur enduits. | m² | PPU | 236.53
IX.2 | Peinture acrylique sur enduits. | m² | PPU | 68.6
IX.3 | Peinture glycérophtalique sur enduits. | m² | PPU | 109.69
IX.4 | Peinture glycérophtalique sur les portes et fenêtres. | m² | PPU | 36.93
Sous total peinture
X. | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | 0 | 0
X.1. | Caniveau maçonné en briques cuites | ml | PPU | 57.7
X.2 | Puisard d’infiltration | pce | PPU | 2
Sous total évacuation eaux pluviales
XI. | PLOMBERIE ET SANITAIRE | 0 | 0
XI.1 | W.C. type anglais | pce | PPU | 1
XI.5. | Lavabos complets | pce | PPU | 1
XI.6. | Evier double cuve | pce | PPU | 1
XI.7 | Tuyauterie d’alimentation, d’évacuation et accessoires | 0 | 0
XI.7.1 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l’intérieur des bâtiments | FF | PPF | 1
XI.7.2 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l’extérieur des bâtiments | FF | PPF | 1
XI.7.3 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC. | FF | PPF | 1
XI.7.4 | Chambre de visites E.U., E.V. et E.P. | FF | PPF | 1
XI.7.5 | Chambre de vanne. | FF | PPF | 1
XI.8 | Fosse septique | pce | PPU | 1
XI.9 | Puits perdu | pce | PPU | 1
Sous total plomberie sanitaire
XII. | ELECTRICITE. | 0 | 0
XII.1.1 | Fil V.OB.1.5 mm² | ml | PPF
XII.1.2 | Fil V.OB.2.5 mm² | ml | PPF
XII.1.3 | Câbles souterrains 5x6mm² | ml | PPF
XII.1.4 | Prise de courant apparentes ou encastrées 2P+T 16A/220V | pce | PPU | 12
XII.1.5 | Ampoule éco E27 12W/220V | pce | PPU | 14
XII.1.6 | Socket pour ampoule éco E27 12W/220V | pce | PPU | 14
XII.1.7 | Appliques murales 2 ampoules E27 | pce | PPU | 4
XII.1.8 | Interrupteurs S/A à encastrer 10A/220V | pce | PPU | 8
XII.1.9 | Interrupteur D/D à encastrer 10A/220V | pce | PPU | 4
XII.1.10 | Interrupteur D/A à encastrer 10A/220V | pce | PPU | 2
XII.1.11 | Boite de dérivation apparentes MF | pce | PPU | 26
XII.1.12 | Accessoires de pose des appareillages | FF | PPF | 1
XII.1.13 | Gaine plafond | ml | PPF
0 | Mise à la terre | 0 | 0
XII.1.15 | Piquet de terre | pce | PPU | 4
XII.1.16 | Fil de terre 1x25mm² | ml | PPF
XII.1.17 | Barrette de coupure | pce | PPU | 4
0 | Protection | 0 | 0
XII.1.18 | Disjoncteur différentiel 3P+N 20A/380V/300mA | pce | PPU
XII.1.19 | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V | pce | PPU
XII.1.20 | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V | pce | PPU
XII.1.21 | Coffret divisionnaire à encastrer 16 poles avec barette de terre | pce | PPU
XII.1.22 | Parafoudre tétrapolaire 8kA/440V | pce | PPU
Sous total Electricité
TOTAL Bloc Prévention et Promotion de la santé
Note on C27: Auteur: compris dans le poste maçonnerie
Note on C103: Auteur: CCTP: Cfr DQE Pour le poste fil de terre je propose FF
Note on E6: Auteur: A compléter par site
Note on E89: Auteur: Ces quantités sont à faire vérifier par fabrice
Note on E101: Auteur: Ces quantités sont à faire vérifier par fabrice
Note on E104: Auteur: Ces quantités sont à faire vérifier par fabrice
Note on E107: Auteur: Ces quantités sont à faire vérifier par fabrice

## Bloc hébergement (hidden)
N° | DESIGNATION | Unité | PPF/PPU | Quantité | P.U HTVA | P.T HTVA | Qtés que le MO nous a données
0. | INSTALLATION DE CHANTIER.
0.1 | Installation et repli de chantier nettoyage. | FF | PPF | 0 | 0 | 0 | 1
0.2 | Panneau de chantier | pm | PPF | 0 | 0 | 0 | 0
I. | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Décapage de la terre végétale + déblais des plateformes des bâtiments et des passages couverts | m³ | PPF | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m³ | PPU | 37.084 | 0 | 0 | 37.084
1.3 | Evacuation des terres en dépôt | pm | PPF | 0 | #REF! | #REF! | 0
II. | BETON ET BETON ARME |  |  |  | 0 | 0
II.1 | Béton non armé. |  |  |  | 0 | 0
II.1.1 | Béton de propreté | m³ | PPU | 1.53 | 0 | 0 | 1.53
II.1.2 | Béton cyclopéen sous les chaînages bas | m³ | PPU | 20.736 | 0 | 0 | 20.736
II.1.3 | Béton pour appui de fenêtre et Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux | m³ | PPU | 5.004 | 0 | 0 | 5.004
II.2. | Béton armé. |  |  |  | 0 | 0
II.2.1 | Béton armé de dalle de sol flottante | m³ | PPU | 8.4 | 0 | 0 | 8.4
II.2.2 | Béton de semelles et fûts de colonne | m³ | PPU | 1.144 | 0 | 0 | 1.144
II.2.3 | Béton armé de chainage bas | m³ | PPU | 2.592 | 0 | 0 | 2.592
II.2.4 | Béton armé de chaînage haut et linteaux partiels | m³ | PPU | 2.592 | 0 | 0 | 2.592
II.2.5 | Béton armé des colonnes en élévation | m³ | PPU | 1.924 | 0 | 0 | 1.924
II.2.6 | Béton armé pour paillasse, dallette sur étagère et banc maçonné | m³ | PPU | 0.144 | 0 | 0 | 0.144
III. | PAVEMENT |  |  |  |  | 0
III.1 | Lit de sable | m³ | PPU | 3.4104 | 0 | 0 | 3.4104
III.2 | Hérisson de moellons | m³ | PPU | 28.42 | 0 | 0 | 28.42
III.3 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | PPU | 116.28 | 0 | 0 | 0
IV. | MACONNERIE. |  |  |  |  | 0
IV.1 | Film polyane sous murs (protection contre l’humidité ascensionnelle) | m2 | PPU | 62.98 | 0 | 0 | 0
IV.2 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 20cm | m² | PPU | 210.42 | 0 | 0 | 210.42
IV.3 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 10cm | m² | PPU | 2.4 | 0 | 0 | 2.4
IV.4 | Maçonnerie des briques ajourées | m² | PPU | 3.56 | 0 | 0 | 0
V. | REVETEMENT |  |  |  |  | 0
V.1 | Revêtement de sol |  |  |  |  | 0
V.1.1 | Revêtements de sol en chape lissée teintée au rouge. | m² | PPU | 84 | 0 | 0 | 84
V.1.2 | Revêtements de sol en chape lissée de couleur ciment | m² | PPU | 0 | 0 | 0 | 0
V.1.3 | Chape talochée sur trottoirs et caniveaux | m² | PPU | 67.84 | 0 | 0 | 67.84
V.1.4 | Carreaux de sol dans les toilettes | m² | PPU | 0 |  | 0 | 0
V.2 | Revêtements muraux |  |  |  |  | 0
V.2.1 | Rejointoyage des murs extérieurs. | m² | PPU | 115.38 | 0 | 0 | 115.38
V.2.2 | Enduit sur les murs. | m² | PPU | 227.08 | 0 | 0 | 227.08
V.2.3 | Revêtement en carreaux de faïence dans les toilettes. | m² | PPU | 0 | 0 | 0 | 0
V.2.4 | Plinthe en ciment teintée au rouge dans les locaux sans carreaux | ml | PPU | 76.4 | 0 | 0 | 76.4
VI. | HUISSERIE ET MENUISERIE. |  |  |  |  | 0
VI.1 | Fenêtres métalliques à Lamelles NACO et les barres antivol | pce | PPU | 4 | 0 | 0 | 4
VI.2 | Portes |  |  |  |  | 0
VI.2.1 | Portes métalliques doubles semi-vitrées de dimension (140x210) ; | pce | PPU | 2 | 0 | 0 | 2
VI.2.2 | Portes métalliques simples pleines ; | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
VI.2.3 | Portes métalliques simple semi-vitrées ; | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
VI.2.4 | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques de (100x210) ; | pce | PPU | 4 | 0 | 0 | 4
VI.3. | Autres menuiserie |  |  |  |  | 0
VI.3.1. | Panneaux de bois pour les rangements des placards fermés et dans les étagères : | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
VI.3.2. | Panneaux de bois pour les rangements sous les paillasses et sous évier : | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
VII. | FAUX PLAFOND. |  |  |  |  | 0
VII.1 | Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois. | m² | PPU | 84 | 0 | 0 | 84
VIII. | COUVERTURE et ETANCHEITE des TOITURES. |  |  |  |  | 0
VIII.1 | Fermes en tubes 60X40X1, 5 mm et 40x40x 1,5mm (portée de 10 ml) | pce | PPF | 2 | #REF! | #REF! | 2
VIII.2 | Rampants en tubes métalliques | ml | PPU | 20.6 | 0 | 0 | 20.6
VIII.3 | Pannes en tubes métallique. | ml | PPU | 114 | 0 | 0 | 114
VIII.4 | Poteaux métalliques sur les passages couverts | ml | PPU | 0 | 0 | 0 | 0
VIII.5 | Couverture en bac acier autoportants traité alu zinc (ép. : 0,5mm) | m² | PPU | 117.42 | 0 | 0 | 117.42
VIII.6 | Planche de rive. | ml | PPU | 32 | 0 | 0 | 32
IX. | PEINTURE |  |  |  |  | 0
IX.1 | Chaulage sur enduits. | m² | PPU | 227.08 | 0 | 0 | 227.08
IX.2 | Peinture acrylique sur enduits. | m² | PPU | 71.28 | 0 | 0 | 71.28
IX.3 | Peinture glycérophtalique sur enduits. | m² | PPU | 114.96 | 0 | 0 | 114.96
IX.4 | Peinture glycérophtalique sur les portes et fenêtres. | m² | PPU | 21.12 | 0 | 0 | 21.12
X. | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | 0
X.1. | Caniveau maçonné en briques cuites | ml | PPU | 42.4 | 0 | 0 | 42.4
X.2 | Puisard d’infiltration | pce | PPU | 1 | 0 | 0 | 1
XI. | PLOMBERIE ET SANITAIRE |  |  |  |  | 0
XI.1 | W.C. type anglais | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XI.2 | W.C. turc | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XI.3. | Urinoirs complets | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XI.4 | Aménagement de douche en carreaux de sol | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XI.5. | Lavabos complets | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XI.6. | Evier double cuve | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XI.7 | Tuyauterie d’alimentation, d’évacuation et accessoires |  |  |  |  | 0
XI.7.1 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l’intérieur des bâtiments | FF | PPF | 0 |  | 0 | 0
XI.7.2 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l’extérieur des bâtiments | FF | PPF | 0 |  | 0 | 0
XI.7.3 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC. | FF | PPF | 0 |  | 0 | 0
XI.7.4 | Chambre de visites E.U., E.V. et E.P. | FF | PPF | 0 |  | 0 | 0
XI.7.5 | Chambre de vanne. | FF | PPF | 0 |  | 0 | 0
XI.8 | Fosse septique | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XI.9 | Puits perdu | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XI.10 | Puits perdu eaux usées salle accouchement / Fosse de décantation pour eaux usées de la salle d’accouchement | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XI.11 | Siphon de sol en fonte. | pm |  |  |  | 0
XII. | ELECTRICITE. |  |  |  |  | 0
XII.1 | Eclairage et prises de courant |  |  |  |  | 0
XII.1.1 | Fil V.OB.1.5 mm² | ml | PPF | 328 |  | 0 | 328
XII.1.2 | Fil V.OB.2.5 mm² | ml | PPF | 309 |  | 0 | 309
XII.1.3 | Câbles souterrains 5x6mm² | ml | PPF | 50 |  | 0 | 50
XII.1.4 | Prise de courant apparentes ou encastrées 2P+T 16A/220V | pce | PPU | 4 |  | 0 | 4
XII.1.5 | Ampoule éco E27 12W/220V | pce | PPU | 4 |  | 0 | 4
XII.1.6 | Socket pour ampoule éco E27 12W/220V | pce | PPU | 4 |  | 0 | 4
XII.1.7 | Appliques murales 2 ampoules E27 | pce | PPU | 4 |  | 0 | 4
XII.1.8 | Interrupteurs S/A à encastrer 10A/220V | pce | PPU | 6 |  | 0 | 6
XII.1.9 | Interrupteur D/D à encastrer 10A/220V | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XII.1.10 | Interrupteur D/A à encastrer 10A/220V | pce | PPU | 0 |  | 0 | 0
XII.1.11 | Boite de dérivation apparentes MF | pce | PPU | 10 |  | 0 | 10
XII.1.12 | Accessoires de pose des appareillages | FF | PPF | 1 |  | 0 | 1
XII.1.13 | Gaine plafond | ml | PPF | 120 |  | 0 | 120
| Mise à la terre |  |  |  |  | 0
XII.1.15 | Piquet de terre | FF | PPF | 1 |  | 0 | 1
XII.1.16 | Fil de terre 1x25mm² | FF | PPF | 1 |  | 0 | 1
XII.1.17 | Barrette de coupure | FF | PPF | 1 |  | 0 | 1
| Protection |  |  |  |  | 0
XII.1.18 | Disjoncteur différentiel 3P+N 20A/380V/300mA | pce | PPF | 1 |  | 0 | 1
XII.1.19 | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V | pce | PPF | 3 |  | 0 | 3
XII.1.20 | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V | pce | PPF | 3 |  | 0 | 3
XII.1.21 | Coffret divisionnaire à encastrer 16 poles avec barette de terre | pce | PPF | 1 |  | 0 | 1
XII.1.22 | Parafoudre tétrapolaire 80kA/440V | pce | PPF | 1 |  | 0 | 1
TD. | TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0
TD.1 | Alimentation en eau |  |  |  |  | 0
TD.1.1 | Réservoir d’EAU POTABLE. | pce | PPU | 0 |  | 0
TD.1.2 | Système de collecte d’EAU PLUVIALE. | pce | PPU | 0 |  | 0
TD.1.3 | Borne fontaine. | pce | PPU | 0 |  | 0
TD.1.4 | Raccordement/ Réhabilitation intérieure des installations de plomberie sanitaire existante | FF | PPF | 0 |  | 0
TD.2 | Aménagement extérieur des lieux |  |  | 0 |  | 0
TD.2.1 | Mise en état des lieux, plantation gazon et arbustes, passage piétons | FF | PPF | 0 |  | 0
TD.2.2 | Murs de soutènements des talus, perrons, passages non couverts, | m³ | PPF | 0 |  | 0
TD.3 | Panneau de visibilité à poser sur la façade extérieure du bâtiment | pce | PPU | 0 |  | 0
TD.4 | Déchèterie |  |  | 0 |  | 0
TD.4.1 | Incinérateur type Montfort | FF | PPF | 0 |  | 0
TD.4.2 | Fosse à Placenta | FF | PPF | 0 |  | 0
TD.4.3 | Fosse à cendres | FF | PPF | 0 |  | 0
TD.4.4 | Bac/poubelle de déchets prêts à être incinérés | FF | PPF | 0 |  | 0
TD.4.5 | Point d’eau | FF | PPF | 0 |  | 0
TD.4.6 | Couverture de la zone de l’incinérateur | FF | PPF | 0 |  | 0
TD.4.7 | Clôture de la déchèterie | FF | PPF | 0 |  | 0
| TOTAL HTVA |  |  |  |  | #REF!
| TVA de 18% |  |  |  |  | #REF!
| TOTAL TVAC |  |  |  |  | #REF!

## DQE_BLOC LATRINES
BLOC LATRINES VIDANGEABLES
N° | DESIGNATION | Unité | PPF/PPU | Quantité | P.U HTVA | P.T HTVA
0. | INSTALLATION DE CHANTIER.
0.1 | Installation et repli de chantier nettoyage. | FF | PPF | 0
0.2 | Panneau de chantier | pm | PPF | 0
I. | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS |  |  | 0
1.2 | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m³ | PPU | 153.85
II. | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Béton de propreté | m³ | PPU | 0.63
II.1.2 | Béton cyclopéen sous les chaînages bas | m³ | PPU | 36.38
II.1.3 | Béton pour appui de fenêtre et Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux | m³ | PPU | 2.06
II.2. | Béton armé.
II.2.1 | Béton armé de dalle de sol flottante | m³ | PPU | 4.62
II.2.2 | Béton de semelles et fûts de colonne | m³ | PPU | 0.7
II.2.3 | Béton armé de chainage bas | m³ | PPU | 2.03
II.2.4 | Béton armé de chaînage haut et linteaux partiels | m³ | PPU | 1.26
II.2.5 | Béton armé des colonnes en élévation | m³ | PPU | 1.14
III. | PAVEMENT
III.1 | Lit de sable | m³ | PPU | 0.72
III.2 | Hérisson de moellons | m³ | PPU | 5.99
IV. | MACONNERIE.
IV.1 | Film polyane sous murs (protection contre l’humidité ascensionnelle) | pm |  | 0
IV.2 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 20cm | m² | PPU | 36.96
IV.3 | Maçonnerie en briques cuites artisanales de 10cm | m² | PPU | 13.02
IV.4 | Maçonnerie des briques ajourées pour les murs d'intimité | m² | PPU | 15.2
V. | REVETEMENT
V.1 | Revêtement de sol
V.1.2 | Revêtements de sol en chape lissée de couleur ciment | m² | PPU | 9.72
V.1.3 | Chape talochée sur trottoirs et caniveaux | m² | PPU | 21.96
V.2 | Revêtements muraux
V.2.1 | Rejointoyage des murs extérieurs. | m² | PPU | 72.24
V.2.2 | Enduit sur les murs. | m² | PPU | 100
VI. | HUISSERIE ET MENUISERIE.
VI.2 | Portes
VI.2.2 | Portes métalliques simples pleines de dimension (90x210); | pce | PPU | 6
VIII. | COUVERTURE et ETANCHEITE des TOITURES.
VIII.2 | Rampants en tubes métalliques | ml | PPU | 10
VIII.3 | Pannes en tubes métalliques. | ml | PPU | 16.8
VIII.5 | Couverture en bac acier autoportants traité alu zinc (ép. : 0,5mm) | m² | PPU | 32.48
VIII.6 | Planche de rive. | ml | PPU | 32.4
IX. | PEINTURE
IX.4 | Peinture glycérophtalique sur les portes et fenêtres. | m² | PPU | 11.34
X. | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
X.1. | Caniveau maçonné en briques cuites | ml | PPU | 7.5
X.2 | Puisard d’infiltration | pce | PPU | 1
XI. | PLOMBERIE ET SANITAIRE
XI.4 | Aménagement de douche en carreaux de sol | pce | PPU | 2
XII. | ELECTRICITE.
XII.1 | Eclairage et prises de courant(y compris cable et filerie)
XII.1.3 | Câbles souterrains 5x6mm² | ml | PPU | 10
XII.1.5 | Ampoule éco E27 12W/220V | pce | PPU | 6
XII.1.6 | Socket pour ampoule éco E27 12W/220V | pce | PPU | 6
XII.1.8 | Interrupteurs S/A à encastrer 10A/220V | pce | PPU | 3
XII.1.11 | Boite de dérivation apparentes MF | pce | PPU | 6
XII.1.12 | Accessoires de pose des appareillages | FF | PPF | 1
Mise à la terre
XII.1.15 | Piquet de terre | FF | PPF | 1
XII.1.16 | Fil de terre 1x25mm² | FF | PPF | 1
XII.1.17 | Barrette de coupure | FF | PPF | 1
Protection
XII.1.18 | Disjoncteur différentiel 3P+N 20A/380V/300mA | pce | PPU | 1
XII.1.19 | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V | pce | PPU | 1
XII.1.20 | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V | pce | PPU | 1
XII.1.21 | Coffret divisionnaire à encastrer 16 poles avec barette de terre | pce | PPU | 1
XII.1.22 | Parafoudre tétrapolaire 80kA/440V | pce | PPU | 1
TOTAL HTVA_ BLOC LATRINES VIDANGEABLES

## DQE_DECHETERIE
DECHETERIE
POSTE | DESIGNATION | U | PPF/PPU | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT TOTAL
1.00 | TERRASSEMENTS
1.01 | Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais | m3 | PPU | 7.389
1.02 | Fouilles de fondations | m3 | PPU | 1.28
1.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | PPU | 8.669
Total poste 1
2.00 | FONDATIONS
2.01 | Béton cyclopéen | m3 | PPU | 1.28
Total poste 2
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | PPU | 24.63
Total poste 3
4.00 | SOUBASSEMENT
4.01 | Hérisson de moellons | m3 | PPU | 7.389
Total poste 4
5.00 | BETON
5.02 | Béton armé
5.02.2 | Béton en élévation
RDC
5.02.3 | Béton armé de dalle de sol flottante | m3 | PPU | 1.7241
Total poste 5
9.00 | COUVERTURE et ETANCHEITE
RDC
9.02 | Charpente
| Tubes de 40x40X1,5mm | ml | PPU | 67.4076
9.03 | Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm | ml | PPU | 30
9.04 | Pannes en tubes métalliques
| Tubes de 40x40X1,5mm | ml | PPU | 29.52
9.05 | Couverture et étanchéité des toitures
9.05.1 | Couverture en tôles bitumineuses | m2 | PPU | 29.52
Total poste 9
13.00 | SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.02.1 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments
| diam 1/2 " | ml | PPU | 3
13.03 | Réseau d'Evacuation
13.03.1.1 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments
| diam 75mm | ml | PPU | 2
Total poste 13
14.00 | ELECTRICITE
RDC
14.04.5 | Interrupteur étanche | pc | PPU | 1
14.05.2 | Prise 2P+T étanche | pc | PPU | 1
14.06.5 | Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w | pc | PPU | 1
Total poste 14
17.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
17.01 | Caniveau E.P. | ml | PPU | 10.27
Total poste 17
18.00 | DIVERS
18.03 | Clôture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive | ml | PPU | 20.25
18.04.1 | Déchèterie
18.04.1.1 | Incinérateur type Monfort
18.04.1.1.1 | Maçonneries en briques réfractaires hourdis au mortier d'argile | m2 | PPU | 6.03
18.04.1.1.2 | Couvercle | pc | PPU | 1
18.04.1.1.3 | Cheminée | pc | PPU | 1
18.04.1.1.4 | Treillis en fer à béton diamètre 16mm espacés de 5cm | pc | PPU | 1
18.04.1.1.5 | Tirants avec massif de fondation en béton armé | pc | PPU | 3
18.04.1.1.6 | Plateau à cendres | pc | PPU | 1
18.04.1.1.7 | Chainage horizontal en fer plat de 30x3mm | ml | PPU | 9.6
18.04.1.1.8 | Chainage vertical en cornière de 30x30x3mm | ml | PPU | 4.64
18.04.1.2 | Point de lavage (déchèterie) | pc | PPU | 1
18.04.1.4 | Fosse à déchets organiques | pc | PPU | 1
18.04.1.5 | Fosse à cendres | pc | PPU | 1
18.04.1.6 | Poubelle | pc | PPU | 1
Total poste 18
| TOTAL HTVA_ DECHETERIE |  |  |  |  | 0

## DQE_RECAPITULATIF CDS BURIMA
RECAPITULATIF CDS BURIMA
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P.U HTVA | P.T HTVA
0 | AMENAGEMENT DIVERS | Pce | 1 | 0 | 0
1 | BLOC MATERNITE, DECHETERIE AINSI QUE LA REHABILITATION DU BLOC SANITAIRE EXISTANT | Pce | 1 | 0 | 0
2 | BLOC SOINS AMBULATOIRES, HEBERGEMENT ET PROMOTION SANTE | Pce | 1 | 0 | 0
3 | BLOC LATRINE | Pce | 1 | 0 | 0
TOTAL CDS BURIMA HTVA |  |  |  |  | 0
TVA DE 18% |  |  |  |  | 0
TOTAL CDS BURIMA TVAC |  |  |  |  | 0