## Lot 1
Famille | CODE famille | Fonction | CODE fonction | Equipement | Composant | CODE composant | CODE
ANESTHESIE - SOINS INTENSIFS | ANES | ANESTHESIE | 320 | EVAPORATEUR DE GAZ ANESTHESIQUE | EVAPORATEUR DES | 1 | ANES32002001
[5 empty] | EVAPORATEUR ISO | 2 | ANES32002002
[5 empty] | EVAPORATEUR SEVO | 3 | ANES32002003
[5 empty] | EVAPORATEUR HALO | 4 | ANES32002004
|  |  |  | STATION D'ANESTHESIE | CHARIOT D'ANESTHESIE | 1 | ANES32001001
[5 empty] | MELANGEUR D'ANESTHESIE | 4 | ANES32001004
[5 empty] | MONITEUR DE GAZ HALOGENES | 2 | ANES32001002
[5 empty] | MONITEUR DE NO/NO2/NOx | 3 | ANES32001003
[5 empty] | VENTILATEUR D’ANESTHESIE | 5 | ANES32001005
ANES32001000
|  |  |  | UNITE MOBILE D'ANESTHESIE |  | 0 | ANES32002000
|  | ASPIRATION | 323 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES MANUEL OU A PIED |  | 0 | ANES32303000
|  |  |  | ASPIRATEUR MEDICO- CHIRURGICAL |  | 0 | ANES32301000
|  |  |  | EQUIPEMENT D'ASPIRATION |  | 0 | ANES32302000
|  |  |  | Ventouse obstétricale |  |  | ANES32303000
|  |  |  | EQUIPEMENT D'ASPIRATION SUR VIDE CENTRAL | REGULATEUR DE VIDE 0 A -1000 | 3 | ANES32304003
[5 empty] | REGULATEUR DE VIDE 0 A -250 | 1 | ANES32304001
[5 empty] | REGULATEUR DE VIDE 0 A -600 | 2 | ANES32304002
[6 empty] | 0 | ANES32304000
|  | CARDIOSTIMULATION | 325 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE |  | 0 | ANES32506000
|  |  |  | DEFIBRILLATEUR AVEC SCOPE INTEGRE |  | 0 | ANES32504000
|  |  |  | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTO |  | 0 | ANES32505000
|  | FONCTION REFRIGERANTE/CH AUFFANTE POUR PATIENTS |  | LAMPE INFRAROUGE RADIANTE |  | 0 | ANES32702000
|  |  |  | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | GENERATEUR POUR MATELAS A AIR (CHAUD ET FROID) | 2 | ANES32703002
[5 empty] | GENERATEUR POUR MATELAS A AIR (CHAUD) | 1 | ANES32703001
[6 empty] | 0 | ANES32703000
|  |  | 327 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT ELECTRIQUE POUR PATIENTS | COUVERTURE CHAUFFANTE | 2 | ANES32704002
[5 empty] | GENERATEUR POUR COUVERTURE ELECTRIQUE | 1 | ANES32704001
[5 empty] | MATELAS ELECTRIQUE | 3 | ANES32704003
[6 empty] | 0 | ANES32704000
|  | PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION |  | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE |  | 0 | ANES32406000
|  |  |  | POMPE D'AUTO-ANALGESIE |  | 0 | ANES32408000
|  |  |  | POUSSE SERINGUE D'ANESTHESIE MONOVOIE |  | 0 | ANES32402000
|  |  |  | POUSSE SERINGUE MONOVOIE |  | 0 | ANES32401000
|  |  |  | RECHAUFFEUR DE POCHES A SANG |  | 0 | ANES32411000
|  | REANIMATION PEDIATRIQUE | 326 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE |  | 0 | ANES32604000
|  |  |  | BERCEAU CHAUFFANT |  | 0 | ANES32603000
|  |  |  | INCUBATEUR DE SOINS INTENSIFS |  | 1 | ANES32606001
|  |  |  | INCUBATEUR DE TRANSPORT |  | 0 | ANES32601000
|  |  |  | INCUBATEUR RADIANT |  | 0 | ANES32608000
|  |  |  | TABLE DE REANIMATION NEONATALE |  | 0 | ANES32603000
|  | VENTILATION | 322 | ENSEMBLE DE VENTILATION | CHARIOT DE VENTILATEUR | 1 | ANES32201001
[5 empty] | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | 2 | ANES32201002
[5 empty] | INSUFFLATEUR MANUEL | 3 | ANES32201003
[5 empty] | MELANGEUR DE GAZ | 4 | ANES32201004
|  |  | 322 |  | MONITEUR DE VENTILATION | 18 | ANES32201018
[5 empty] | VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP | 7 | ANES32201007
[5 empty] | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | 9 | ANES32201009
[5 empty] | VENTILATEUR DE REANIMATION POUR NOUVEAU NE | 10 | ANES32201010
[5 empty] | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | 12 | ANES32201012
[5 empty] | VENTILATEUR DE TRANSPORT POUR NOUVEAU NE | 13 | ANES32201013
[5 empty] | VENTILATEUR D'URGENCE | 14 | ANES32201014
[6 empty] | 0 | ANES32201000
BLOC OPERATOIRE | BLOC | ECLAIRAGE OPERATOIRE | 602 | ECLAIRAGE OPERATOIRE MOBILE |  | 0 | BLOC60202000
|  |  |  | ECLAIRAGE OPERATOIRE MURAL |  | 0 | BLOC60203000
|  |  |  | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER |  | 0 | BLOC60201000
|  | ENDOSCOPIE | 603 | CABLE DE LUMIERE FROIDE |  | 0 | BLOC60304000
|  |  |  | ENDOSCOPE RIGIDE |  | 0 | BLOC60302000
|  |  |  | FIBROSCOPE | FIBROSCOPE BRONCHIQUE | 1 | BLOC60301001
[5 empty] | FIBROSCOPE GASTRO ENTEROLOGIQUE | 2 | BLOC60301002
[5 empty] | FIBROSCOPE GASTRO NASOLOGIQUE | 3 | BLOC60301003
[5 empty] | FIBROSCOPE GASTRO URO/GYNECOLOGIQUE | 4 | BLOC60301004
[5 empty] | GENERATEUR LUMIERE FROIDE | 5 | BLOC60301005
[5 empty] | INSUFFLATEUR | 6 | BLOC60301006
[5 empty] | IRRIGATEUR/ASPIRATEUR | 7 | BLOC60301007
|  |  |  | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE | EQUIPEMENT DE CONTROLE POUR CAMERA VIDEO | 1 | BLOC60303001
[5 empty] | SYSTEME DE TRAITEMENT DU SIGNAL VIDEO | 2 | BLOC60303002
[5 empty] | TETE DE CAMERA DE VIDEOENDOSCOPIE | 3 | BLOC60303003
[5 empty] | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE BRONCHIQUE | 4 | BLOC60303004
[5 empty] | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | 5 | BLOC60303005
[5 empty] | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE NASOLOGIQUE | 6 | BLOC60303006
[5 empty] | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE URO/GYNECOLOGIQUE | 7 | BLOC60303007
|  | INCISION COAGULATION | 604 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE |  | 0 | BLOC60401000
|  | MICROSCOPIE OPERATOIRE | 607 | MICROSCOPE OPERATOIRE | COMPOSANT DE MICROSCOPE OPERATOIRE | 3 | BLOC60701003
[5 empty] | INFORMATIQUE POUR MICROSCOPE OPERATOIRE | 1 | BLOC60701001
[5 empty] | STATIF DE MICROSCOPE | 2 | BLOC60701002
|  | MOBILIER OPERATOIRE | 608 | BRAS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES |  | 0 | BLOC60801000
|  |  |  | BRAS SUPPORT ECRAN |  | 0 | BLOC60803000
|  |  |  | MUR TECHNIQUE POUR BLOC OPERATOIRE |  | 0 | BLOC60802000
|  |  |  | BAQUET ROULANT |  | 0 | BLOC60804000
|  |  |  | PORTE CUPPULE |  |  | BLOC60805000
|  |  |  | TABLE DE MAYO |  |  | BLOC60806000
|  |  |  | TABOURET CHIRUGIEN |  |  | BLOC60807000
|  | MULTISPECIALITE | 614 | GARROT PNEUMATIQUE |  | 0 | BLOC61404000
| BLOC | SPECIFIQUE ODONTO- STOMATOLOGIE | 610 | FAUTEUIL DENTAIRE |  | 0 | BLOC61002000
|  |  |  | PREPARATEUR D'AMALGAME |  | 0 | BLOC61004000
|  |  |  | RECUPERATEUR D'AMALGAME |  | 0 | BLOC61005000
|  |  |  | SYSTEME D'ASPIRATION |  | 0 | BLOC61003000
|  |  |  | UNITE DE CHIRURGIE DENTAIRE | PIECE A MAIN | 1 | BLOC61001001
[6 empty] | 0 | BLOC61001000
|  | SPECIFIQUE OPHTALMOLOGIE | 611 | ENSEMBLE POUR CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE |  | 0 | BLOC61101000
|  | SPECIFIQUE ORTHOPEDIE | 612 | MOTEUR / PERCEUSE CHIRURGICAL |  | 0 | BLOC61201000
|  |  |  | SCIE A PLATRE | DISPOSITIF D'ASPIRATION POUR SCIE A PLATRE | 1 | BLOC61202001
[6 empty] | 0 | BLOC61202000
|  | TABLE D'OPERATION | 613 | TABLE D'ACCOUCHEMENT |  | 0 | BLOC61304000
|  |  |  | TABLE D'OPERATIONS A PLATEAU NON TRANSFERABLE |  | 0 | BLOC61301000
|  |  |  | TABLE D'OPERATIONS A PLATEAU TRANSFERABLE | AUTRES COMPOSANTS DE TABLE D'OPERATION A PLATEAU TRANSFERABLE | 9 | BLOC61302009
[5 empty] | CHARIOT DE TRANSFERT | 1 | BLOC61302001
[5 empty] | PILIER FIXE | 2 | BLOC61302002
[5 empty] | PILIER MOBILE | 3 | BLOC61302003
[5 empty] | PLATEAU SPECIALISE | 5 | BLOC61302005
[5 empty] | PLATEAU STANDARD | 6 | BLOC61302006
[6 empty] | 0 | BLOC61302000
CONSULTATION | CONS | EXAMEN | 802 | AUTOTENSIOMETRE |  | 0 | CONS80201000
|  |  |  | LAMPE D'EXAMEN |  | 0 | CONS80202000
|  |  |  | COLPOSCOPE |  | 0 | CONS80216000
|  |  |  | MANODETENDEUR |  | 0 | CONS80217000
|  |  |  | MICROSCOPE DE CONSULTATION |  | 0 | CONS80203000
|  |  |  | OPHTALMOSCOPE |  | 0 | CONS80204000
|  |  |  | OTOSCOPE |  | 0 | CONS80205000
|  |  |  | PESE - BEBE |  | 0 | CONS80206000
|  |  |  | PESE-PERSONNE |  | 0 | CONS80207000
|  |  |  | PETIT MATERIEL D'EXAMEN DIVERS |  | 0 | CONS80208000
|  |  |  | PODOSCOPE |  | 0 | CONS80209000
|  |  |  | PULSOMETRE ELECTRONIQUE SIMPLE |  | 0 | CONS80210000
|  |  |  | STETHOSCOPE DOPPLER |  | 0 | CONS80211000
|  |  |  | TENSIOMETRE MANUEL |  | 0 | CONS80212000
|  |  |  | TEST DE LA VISION |  | 0 | CONS80213000
|  |  |  | THERMOMETRE |  | 0 | CONS80214000
|  |  |  | LARYNGOSCOPE |  | 0 | CONS80215000
|  | SOINS | 801 | INSTRUMENTATION COURANTE D'ETAGE |  | 0 | CONS80101000
|  |  |  | MALLETTE D'URGENCE |  | 0 | CONS80102000
|  |  |  | VALISE DE REANIMATION adulte |  | 0 | CONS80103000
|  |  |  | VALISE DE REANIMATION ENfANT |  | 0 | CONS80104000
|  | MONITORAGE | 102 | MONITEUR DE CO2 |  | 0 | EXPL10202000
|  |  |  | MONITEUR DE PRESSION INVASIVE |  | 0 | EXPL10205000
|  |  |  | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE |  | 0 | EXPL10206000
|  |  |  | MONITEUR DE PTO2/PTCO2 |  | 0 | EXPL10207000
|  |  |  | MONITEUR DE SPO2 |  | 0 | EXPL10208000
|  |  |  | MONITEUR DE TEMPERATURE |  | 0 | EXPL10210000
|  |  |  | MONITEUR D'OXYGENE(FIO2) |  | 1 | EXPL10203001
|  |  |  | MONITEUR FŒTAL OU CARDIOTOCOGRAPHE |  | 0 | EXPL10212000
|  |  |  | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT |  | 0 | EXPL10213000
|  |  |  | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | BOITIER A MODULE | 1 | EXPL10214001
[5 empty] | MODULE ANALYSEUR GAZ DU SANG | 2 | EXPL10214002
[5 empty] | MODULE CO2 | 4 | EXPL10214004
[5 empty] | MODULE DE MESURE DU SEGMENT ST | 7 | EXPL10214007
[5 empty] | MODULE DE PRESSION INVASIVE | 8 | EXPL10214008
[5 empty] | MODULE DE RESPIRATION | 9 | EXPL10214009
[5 empty] | MODULE ECG | 11 | EXPL10214011
[5 empty] | MODULE GAZ HALOGENES | 13 | EXPL10214013
[5 empty] | MODULE IMPRIMANTE | 14 | EXPL10214014
[5 empty] | MODULE INTERFACE | 15 | EXPL10214015
[5 empty] | MODULE PNI | 16 | EXPL10214016
[5 empty] | MODULE SPECIFIQUE | 18 | EXPL10214018
[5 empty] | MODULE SPO2 | 19 | EXPL10214019
[5 empty] | MODULE TEMPERATURE | 21 | EXPL10214021
[6 empty] | 0 | EXPL10214000
|  |  |  | UNITE DE MONITORAGE CENTRALISE |  | 0 | EXPL10215000
|  | RESPIRATOIRE | 103 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES |  | 0 | EXPL10302000
[5 empty] | ANALYSEUR GAZ O2 / CO2 | 1 | EXPL10302001
|  |  |  | ENSEMBLE DE MESURE DE LA DIFFUSION PULMONAIRE |  | 0 | EXPL10305000
|  |  |  | PLETHYSMOGRAPHE | CABINE PLETHYSMOGRAPHIQUE | 1 | EXPL10304001
[6 empty] | 0 | EXPL10304000
|  |  |  | SPIROMETRE |  | 0 | EXPL10303000
|  | SPECIFIQUE CARDIO- VASCULAIRE | 104 | ECG | CARDIOGRAPHE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE | 1 | EXPL10404001
[6 empty] | 0 | EXPL10404000
|  |  |  | STATION D' EPREUVE D'EFFORT CARDIAQUE |  | 0 | EXPL10406000
[5 empty] | BICYCLETTE ERGOMETRIQUE | 1 | EXPL10406001
[5 empty] | LOGICIEL D'ANALYSE | 2 | EXPL10406002
[5 empty] | MODULE ACQUISITION ET AMPLIFICATION DES SIGNAUX | 3 | EXPL10406003
[5 empty] | TAPIS ROULANT ERGOMETRIQUE | 5 | EXPL10406005
|  |  |  | VELOCIMETRE DOPPLER | SONDE DOPPLER | 1 | EXPL10407001
[6 empty] | 0 | EXPL10407000
|  | SPECIFIQUE OPHTALMOLOGIE | 107 | ECHOOPHTALMOSCOPE | SONDE D'ECHOOPHTALMOSCOPIE | 1 | EXPL10707001
[6 empty] | 0 | EXPL10707000
|  |  |  | FOCOMETRE |  | 0 | EXPL10704000
|  |  |  | LAMPE A FENTE |  | 0 | EXPL10702000
|  |  |  | OPHTALMOSCOPE |  | 0 | EXPL10701000
|  |  |  | PERIMETRE AUTOMATIQUE |  | 0 | EXPL10705000
|  |  |  | POTENTIELS EVOQUES VISUELS |  | 0 | EXPL10706000
|  |  |  | REFRACTOMETRE |  | 0 | EXPL10703000
|  |  |  | RETINOGRAPHE |  | 0 | EXPL10709000
|  |  |  | SYNOPTOPHORE |  | 0 | EXPL10710000
|  |  |  | TONOMETRE A APLANATION |  | 0 | EXPL10711000
|  |  |  | UNITE D'EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE | APPAREIL DE MESURE DE LA SENSIBILITE DU CONTRASTE | 1 | EXPL10708001
[5 empty] | MICROSCOPE SPECULAIRE | 2 | EXPL10708002
[5 empty] | PROJECTEUR DE TESTS | 3 | EXPL10708003
[5 empty] | SCANNING LASER OPHTALMOSCOPE | 4 | EXPL10708004
[5 empty] | TONOMETRE A AIR PULSE | 5 | EXPL10708005
[5 empty] | TOPOGRAPHE CORNEEN | 6 | EXPL10708006
[6 empty] | 0 | EXPL10708000
| EXPL | SPECIFIQUE ORL | 108 | IMPEDANCEMETRE |  | 0 | EXPL10804000
|  |  |  | TYMPANOMETRE |  | 0 | EXPL10810000
|  |  |  | UNITE D'AUDIOMETRIE | AUDIOMETRE | 1 | EXPL10803001
[5 empty] | CABINE AUDIOMETRIQUE | 2 | EXPL10803002
[5 empty] | CALIBRATEUR DE SOURCE SONORE | 3 | EXPL10803003
[5 empty] | PHONODIOSCOPE | 4 | EXPL10803004
[5 empty] | PUPITRE VOCAL | 5 | EXPL10803005
[6 empty] | 0 | EXPL10803000
|  |  |  | UNITE D'EXAMEN ORL | FAUTEUIL D'EXAMEN ORL | 1 | EXPL10807001
[6 empty] | 0 | EXPL10807000
|  |  |  | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES |  | 0 | EXPL10808000
SUPPLEANCE FONCTIONNELLE | SUPP | SUPPLEANCE RENALE | 406 | GENERATEUR / MONITEUR INDIVIDUEL D'HEMODIALYSE |  | 0 | SUPP40601000
|  |  |  | GENERATEUR DE DIALYSE PERITONEALE |  | 0 | SUPP40602000
|  |  |  | GENERATEUR MULTIPOSTE D'HEMODIALYSE |  | 0 | SUPP40603000
|  |  |  | MONITEUR D'HEMODIAFILTRATION ON LINE |  | 0 | SUPP40604000
|  |  |  | MONITEUR D'HEMODIALYSE |  | 0 | SUPP40605000
|  |  |  | MONITEUR D'HEMOFILTRATION / HEMOPERFUSION |  | 0 | SUPP40606000
|  |  |  | RECHAUFFEUR EXTERNE POUR SYSTEME DE DILAYSE |  | 0 | SUPP40607000
|  |  |  | SYSTEME DE DISTRIBUTION DE SOLUTE |  | 0 | SUPP40608000
|  |  |  | SYSTEME DE TRAITEMENT D'EAU INDIVIDUEL |  | 0 | SUPP40609000
TEST ET ETALONNAGE | TEST | TEST | 901 | ANALYSEUR DE CONDUCTIVITE |  | 0 | TEST90101000
|  |  |  | APPAREIL D'ETALONNAGE DE MELANGE DE GAZ |  | 0 | TEST90102000
|  |  |  | GENERATEUR DE FONCTIONS |  | 0 | TEST90103000
|  |  |  | OBJET-TEST EN ECHOGRAPHIE |  | 0 | TEST90104000
|  |  |  | OBJET-TEST EN RADIOLOGIE |  | 0 | TEST90105000
|  |  |  | SIMULATEUR DE PATIENT |  | 0 | TEST90120000
|  |  |  | TESTEUR DE BATTERIE |  | 0 | TEST90107000
|  |  |  | TESTEUR DE BISTOURI |  | 0 | TEST90108000
|  |  |  | TESTEUR DE DEBIT |  | 0 | TEST90121000
|  |  |  | TESTEUR DE DEFRIBRILLATEUR |  | 0 | TEST90109000
|  |  |  | TESTEUR DE FAISCEAU X |  | 0 | TEST90110000
|  |  |  | TESTEUR DE PUISSANCE LASER |  | 0 | TEST90111000
|  |  |  | TESTEUR DE SECURITE ELECTRIQUE |  | 0 | TEST90112000
|  |  |  | TESTEUR D'ECG |  | 0 | TEST90113000
|  |  |  | TESTEUR D'ETANCHEITE |  | 0 | TEST90114000
|  |  |  | TESTEUR PNEUMATIQUE |  | 0 | TEST90115000
|  |  |  | TESTEUR POMPE A PERFUSION |  | 0 | TEST90116000
|  |  |  | TESTEUR POUR INCUBATEUR |  | 0 | TEST90118000
|  |  |  | TESTEUR POUR TEMPERATURE |  | 0 | TEST90119000
|  |  |  | TESTEUR VENTILATEUR |  | 0 | TEST90117000
THERAPIE ET REEDUCATION FONCTIONNELLE | THER | KINESITHERAPIE | 702 | BAIN MARIE POUR ORTHESES |  | 0 | THER70211000
|  |  | 702 | APPAREIL DE GYMNASTIQUE |  | 0 | THER70201000
|  |  |  | APPAREIL DE MASSAGE |  | 0 | THER70202000
|  |  |  | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE |  | 0 | THER70203000
|  |  |  | APPAREIL DE PRESSOTHERAPIE |  | 0 | THER70204000
|  |  |  | APPAREIL D'ERGOTHERAPIE |  | 0 | THER70205000
|  |  |  | CAGE DE MECANOTHERAPIE / POULIETHERAPIE |  | 0 | THER70206000
|  |  |  | EQUIPEMENT D'AEROSOLTHERAPIE |  | 0 | THER70207000
|  |  |  | MOBILIER SPECIFIQUE DE KINESITHERAPIE |  | 0 | THER70210000
|  | OXYGENOTHERAPIE | 704 | CONCENTRATEUR D'OXYGENE |  | 0 | THER70402000
|  |  |  | DEBITMETRE A AIR |  | 0 | THER70406000
|  |  |  | DEBITMETRE A OXYGENE |  | 0 | THER70403000
|  |  |  | DISPOSITIF D'ADMINISTRATION D'OXYGENE |  | 0 | THER70404000
|  |  |  | SOURCE D'OXYGENE STOCKEE |  | 0 | THER70405000
|  | PHYSIOTHERAPIE | 705 | APPAREIL DE SISMOTHERAPIE |  | 0 | THER70501000
|  |  |  | ELECTROSTIMULATEUR |  | 0 | THER70502000
|  |  |  | GENERATEUR DE CHALEUR |  | 0 | THER70503000
|  |  |  | GENERATEUR D'ONDES ELECTROMAGNETIQUES |  | 0 | THER70504000
|  |  |  | GENERATEUR D'ONDES MECANIQUES / ULTRASONORES |  | 0 | THER70505000
BLANCHISSERIE | BLAN | FINITION DU LINGE PLAT | 4 | EMPILEUR |  | 0 | BLAN00401000
|  |  |  | PRESSE A REPASSER |  | 0 | BLAN00403000
|  |  |  | PREPARATRICE |  | 0 | BLAN00405000
|  | LAVAGE ESSORAGE SECHAGE | 5 | CONDITIONNEUR DE LINGE |  | 0 | BLAN00501000
|  |  |  | ESSOREUSE |  | 0 | BLAN00502000
|  |  |  | MACHINE A LAVER LE LINGE |  | 0 | BLAN00503000
|  |  |  | SECHEUSE A LINGE |  | 0 | BLAN00504000
|  | MOBILIER SPECIFIQUE DE LINGERIE | 6 | CHARIOT A LINGE PROPRE |  | 0 | BLAN00601000
|  |  |  | CHARIOT A LINGE SALE |  | 0 | BLAN00602000
|  |  |  | DISTRIBUTEUR DE VETEMENTS DE TRAVAIL |  | 0 | BLAN00603000
|  | REPARATION DU LINGE | 8 | MACHINE A COUDRE |  | 0 | BLAN00801000
GAZ | RGAZ | AIR COMPRIME MEDICAL | 3 | COMPRESSEUR |  | 0 | RGAZ00301000
|  |  |  | ENSEMBLE DE PRISES D'AIR MEDICAL |  | 0 | RGAZ00302000
|  |  |  | REGULATEUR DETENDEUR AIR COMPRIME MEDICAL |  | 0 | RGAZ00303000
|  |  |  | REGULATION - DETENTE DE PRODUCTION AIR COMPRIME MEDICAL |  | 0 | RGAZ00304000
|  |  |  | RESEAU DE DISTRIBUTION COMPLET (CANALISATIONS - ORGANES) |  | 0 | RGAZ00305000
|  |  |  | RESERVOIR D'AIR COMPRIME MEDICAL |  | 0 | RGAZ00306000
|  |  |  | SYSTEME DE FILTRATION |  | 0 | RGAZ00307000
|  |  |  | VANNE D'AIR MEDICAL |  | 0 | RGAZ00308000
|  | OXYGENE | 6 | ENSEMBLE DE PRISES D'OXYGENE |  | 0 | RGAZ00601000
|  |  |  | EVAPORATEUR PRINCIPAL |  | 0 | RGAZ00602000
|  |  |  | EVAPORATEUR SECONDAIRE |  | 0 | RGAZ00603000
|  |  |  | JEU DE CADRES DE SECOURS |  | 0 | RGAZ00604000
|  |  |  | PRISE D'OXYGENE |  | 0 | RGAZ00605000
| RGAZ |  |  | REGULATEUR DETENDEUR OXYGENE |  | 0 | RGAZ00606000
|  |  |  | REGULATION - DETENTE DE PRODUCTION OXYGENE |  | 0 | RGAZ00607000
|  |  |  | RESEAU DE DISTRIBUTION COMPLET (CANALISATIONS - ORGANES) |  | 0 | RGAZ00608000
|  |  |  | SECOURS FIXES DE PROXIMITE MANUEL |  | 0 | RGAZ00609000
|  |  |  | VANNE D'OXYGENE |  | 0 | RGAZ00610000
|  |  |  | VANNE PRINCIPALE DE COUPURE OU D'ISOLEMENT (OU JEU DE VANNES) |  | 0 | RGAZ00611000
|  | SECOURS OXYGENE | 7 | ARMOIRE DE SECOURS AUTOMATIQUE |  | 0 | RGAZ00701000
|  |  |  | UNITE MOBILE DE SECOURS |  | 0 | RGAZ00702000
|  | SURVEILLANCE ET ALARME GAZ MEDICAUX | 9 | CENTRALE ALARME DE FLUIDES | BOITIER PRINCIPAL | 1 | RGAZ00901001
[5 empty] | MODULE DE REPORT | 2 | RGAZ00901002
[6 empty] | 0 | RGAZ00901000
|  | VIDE | 8 | ENSEMBLE DE PRISES DE VIDE |  | 0 | RGAZ00801000
|  |  |  | FILTRE PRINCIPAL |  | 0 | RGAZ00802000
|  |  |  | POMPE A VIDE MEDICALE |  | 0 | RGAZ00803000
|  |  |  | PRISE DE VIDE |  | 0 | RGAZ00804000
|  |  |  | RESEAU DE DISTRIBUTION COMPLET (CANALISATIONS - ORGANES) |  | 0 | RGAZ00805000
|  |  |  | RESERVOIR DE VIDE |  | 0 | RGAZ00806000
|  |  |  | SECOURS |  | 0 | RGAZ00807000
|  |  |  | VANNE DE COUPURE OU D'ISOLEMENT (OU JEU DE VANNES) |  | 0 | RGAZ00808000
MOBILIER MEDICAL | MOBM | LITERIE | 1 | BERCEAU |  | 0 | MOBM00101000
|  |  |  | LIT HOTELIER |  | 0 | MOBM00103000
|  |  |  | LIT PARC |  | 0 | MOBM00104000
|  |  |  | LIT SPECIALISE |  | 0 | MOBM00105000
[5 empty] | CADRE DE TRACTION | 1 | MOBM00105001
|  |  |  | MATELAS |  | 0 | MOBM00106000
|  |  |  | MATELAS ANTI ESCARRES |  | 0 | MOBM00107000
|  |  |  | PARAVENT |  | 0 | MOBM00108000
|  | SANITAIRE | 2
|  |  |  | BAIGNOIRE POUR BRULES |  | 0 | MOBM00202000
|  |  |  | CHAISE PERCEE |  | 0 | MOBM00203000
|  |  |  | CHARIOT DOUCHE |  | 0 | MOBM00204000
|  |  |  | LAVABO ASEPTIQUE POUR CHIRURGIEN |  | 0 | MOBM00205000
|  |  |  | LAVE BASSIN -VIDOIR |  | 0 | MOBM00206000
|  | SOINS | 3 | CHARIOT TABLE DE SOINS |  | 0 | MOBM00304000
|  |  |  | ECLAIRAGE MEDICAL |  | 0 | MOBM00305000
|  |  |  | FAUTEUIL DE SOINS ET D'EXAMENS |  | 0 | MOBM00306000
|  |  |  | FAUTEUIL D'HOSPITALISATION |  | 0 | MOBM00307000
|  |  |  | MOBILIER SPECIFIQUE DE PEDIATRIE |  | 0 | MOBM00308000
|  |  |  | PESE MALADE |  | 0 | MOBM00309000
|  |  |  | RAIL MURAL |  | 0 | MOBM00310000
|  |  |  | SOULEVE MALADE |  | 0 | MOBM00311000
|  |  |  | TABLE D'EXAMEN |  | 0 | MOBM00312000
|  |  |  | TABLE D'EXAMEN GYNECOLOGIQUE |  | 0 | MOBM00313000
|  |  |  | POTENCE PORTE SERUM |  | 0 | MOBM00314000
|  |  |  | ESCABEAU |  | 0 | MOBM00315000
|  |  |  | TABLE DE REANIMATION NEONATALE SIMPLE |  | 0 | MOBM00316000
|  | STOCKAGE MATERIEL | 5 | ARMOIEA A MEDICAMENTS |  | 0 | MOBM00501000
|  |  |  | ARMOIE STOCKAGE MATERIEL STERILE |  | 0 | MOBM00502000
|  |  |  | ARMOIRE VITRINE DE BLOC |  | 0 | MOBM00404000
|  | TRANSPORT DE PATIENTS | 4 | CHARIOT BRANCARD |  | 0 | MOBM00401000
|  |  |  | CHARIOT D'URGENCE |  | 0 | MOBM00402000
|  |  |  | FAUTEUIL ROULANT MANUEL |  | 0 | MOBM00404000
|  |  |  | BRANCARD |  | 0 | MOBM00403000
|  |  |  | MATELAS COQUILLE A DEPRESSION |  | 0 | MOBM00405000
PHARMACIE | PHAR | CONDITIONNEMENT DES MEDICAMENTS | 2 | DEBLISTEREUSE |  | 0 | PHAR00209000
|  |  |  | GELULIER |  | 0 | PHAR00201000
|  |  |  | MACHINE A COMPRIMES |  | 0 | PHAR00202000
|  |  |  | MACHINE A CONDITIONNER LES MEDICAMENTS |  | 0 | PHAR00203000
|  |  |  | MACHINE A POMMADE |  | 0 | PHAR00204000
|  |  |  | MACHINE A REMPLIR LES FLACONS |  | 0 | PHAR00205000
|  |  |  | MACHINE A SUPPOSITOIRES |  | 0 | PHAR00206000
|  |  |  | SERTISSEUSE |  | 0 | PHAR00208000
|  | PREPARATION DES MEDICAMENTS | 4
|  |  |  | DOSEUR POUR PHARMACIE |  | 0 | PHAR00402000
|  |  |  | EMULSIONNEUR POUR PHARMACIE |  | 0 | PHAR00403000
|  |  |  | HOMOGENEISEUR POUR PHARMACIE |  | 0 | PHAR00404000
|  | PREPARATION DES MEDICAMENTS | 4 | LYOPHILISATEUR DESSICCATEUR |  | 0 | PHAR00405000
|  |  |  | MALAXEUR POUR PHARMACIE |  | 0 | PHAR00406000
STERILISATION | STER | DESINFECTION DE L'AIR | 1 | APPAREIL DE CONTROLE DE L'AIR |  | 0 | STER00101000
|  |  |  | FLUX LAMINAIRE DE BLOC OPERATOIRE |  | 0 | STER00102000
|  |  |  | GENERATEUR D'AIR STERILE |  | 0 | STER00104000
|  |  |  | HOTTE DE LABORATOIRE |  | 0 | STER00105000
|  | DESINFECTION DE L'EAU | 2 | ADOUCISSEUR D'EAU |  | 0 | STER00201000
|  |  |  | DEMINERALISATEUR |  | 0 | STER00202000
|  |  |  | DISTILLATEUR |  | 0 | STER00203000
|  |  |  | OSMOSEUR DE STERILISATION |  | 0 | STER00204000
|  |  |  | STERILISATEUR D'EAU |  | 0 | STER00205000
|  |  |  | TRAITEMENT BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU |  | 0 | STER00206000
|  | DESINFECTION EN ENCEINTE | 3 | PAILLASSE DE DESINFECTION POUR ENDOSCOPE |  | 0 | STER00306000
|  | NETTOYAGE DES INSTRUMENTS ET DE LA VERRERIE | 4 | DOSEUR PRODUIT DESINFECTANT |  | 0 | STER00408000
|  |  |  | LAVE BASSIN |  | 0 | STER00401000
|  |  |  | MACHINE A LAVER | COMPOSANT DE MACHINE A LAVER | 1 | STER00402001
[6 empty] | 0 | STER00403000
|  |  |  | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES |  | 0 | STER00404000
|  |  |  | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS |  | 0 | STER00405000
|  |  |  | SECHEUR D'INSTRUMENTS |  | 0 | STER00406000
|  | PERISTERILISATION | 5 | CHARIOT DE CHARGEMENT DECHARGEMENT |  | 0 | STER00501000
|  |  |  | CHARIOT MOBILE D'ENDOSCOPIE |  | 0 | STER00507000
|  |  |  | ENCEINTE STERILE ET EQUIPEMENT |  | 0 | STER00502000
|  |  |  | MATERIEL DE CONDITIONNEMENT |  | 0 | STER00503000
|  |  |  | MATERIEL DE DESINFECTION TERMINALE DES LOCAUX |  | 0 | STER00504000
|  |  |  | OBJETS DE CONDITIONNEMENT |  | 0 | STER00505000
|  |  |  | SOUDEUSE DE SACHETS |  | 0 | STER00506000
|  | STERILISATION PAR LA CHALEUR | 6 | AUTOCLAVE A VAPEUR |  | 0 | STER00601000
|  |  |  | AUTOCLAVE DE PAILLASSE |  | 0 | STER00602000
|  |  |  | STERILISATEUR A CHALEUR SECHE |  | 0 | STER00603000
|  | TRAITEMENT DES DECHETS | 8 | BROYEUR DE DECHETS |  | 0 | STER00801000
|  |  |  | COMPACTEUR DE DECHETS |  | 0 | STER00802000
|  |  |  | INCINERATEUR |  | 0 | STER00803000

## Lot 2
Famille | CODE famille | Fonction | CODE fonction | Equipement | Composant | CODE composant | CODE
IMAGERIE MEDICALE | IMAG | COMPLEMENTS D'INSTALLATION D'IMAGERIE | 501
|  |  |  | CASSETTE/GRILLE |  | 0 | IMAG50102000
|  |  |  | CONTENTIONS RADIOLOGIQUES |  | 0 | IMAG50103000
|  |  |  | INJECTEUR DE PRODUIT DE CONTRASTE |  | 0 | IMAG50106000
|  | IMAGERIE PAR COUPE | 503 | ENSEMBLE SCANNER | DETECTEUR SCANNER | 1 | IMAG50301001
[5 empty] | DISPOSITIF INTERVENTIONNEL SCANNER | 2 | IMAG50301002
[5 empty] | GENERATEUR RX SCANNER | 3 | IMAG50301003
[5 empty] | SYSTEME INFORMATIQUE SCANNER | 4 | IMAG50301004
[5 empty] | TABLE SCANNER | 5 | IMAG50301005
[5 empty] | TUBE RX SCANNER | 6 | IMAG50301006
[6 empty] | 0 | IMAG50301000
|  | IMAGERIE PAR PROJECTION | 504 | APPAREIL DE RADIOLOGIE RETROALVEOLAIRE | GENERATEUR RX DE RADIOLOGIE RETROALVEOLAIRE | 2 | IMAG50402002
[5 empty] | SYSTEME INFORMATIQUE LIE A RADIO RETROALVEOLAIRE | 5 | IMAG50402005
[5 empty] | TUBE RX DE RADIOLOGIE RETROALVEOLAIRE | 4 | IMAG50402004
[6 empty] | 0 | IMAG50402000
|  |  |  | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE | 1 | IMAG50404001
[5 empty] | AMPLIFICATEUR/CHAIN E IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | 2 | IMAG50404002
[5 empty] | ENSEMBLE DETECTEUR CCD | 3 | IMAG50404003
[5 empty] | ENSEMBLE TUBE - ANALYSEUR | 4 | IMAG50404004
[5 empty] | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOSCOPIE | 5 | IMAG50404005
[5 empty] | MEMOIRE IMAGE | 6 | IMAG50404006
[5 empty] | MONITEUR DE CONTROLE | 7 | IMAG50404007
[5 empty] | TUBE RX DE E. MOBILE DE RADIOSCOPIE | 8 | IMAG50404008
[6 empty] | 0 | IMAG50404000
|  |  |  | EQUIPEMENT MOBILE DE RADIOLOGIE | DETECTEUR RX PLAN DE MOBILE DE RADIOLOGIE | 1 | IMAG50407001
[5 empty] | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | 2 | IMAG50407002
[5 empty] | TUBE RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | 3 | IMAG50407003
[6 empty] | 0 | IMAG50407000
|  |  |  | INSTALLATION DE RADIOLOGIE NON TELECOMMANDEE | CAPTEUR PLAN DE RADIOLOGIE NON TELECOMMANDEE | 1 | IMAG50408001
[5 empty] | COLONNE DE RADIO NON TELECOMMANDEE | 2 | IMAG50408002
[5 empty] | GENERATEUR RX RADIO NON TELECOMMANDEE | 3 | IMAG50408003
[5 empty] | POTTER MURAL DE RADIOLOGIE NON TELECOMMANDEE | 4 | IMAG50408004
[5 empty] | SUSPENSION PLAFONNIERE DE RADIO NON TELECOMMANDEE | 5 | IMAG50408005
[5 empty] | SYSTEME INFORMATIQUE LIE A RADIO NON TELECOMMANDEE | 6 | IMAG50408006
[5 empty] | TABLE DE RADIOLOGIE NON TELECOMMANDEE | 7 | IMAG50408007
[5 empty] | TOMOSYNTHESE RADIO NON TELECOMMANDEE | 8 | IMAG50408008
[5 empty] | TUBE RX DE RADIO NON TELECOMMANDEE | 9 | IMAG50408009
[6 empty] | 0 | IMAG50408000
|  |  |  | INSTALLATION DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | AMPLIFICATEUR/CHAIN E IMAGE DE RADIO TELECOMMANDEE | 1 | IMAG50409001
[5 empty] | CAPTEUR PLAN DE RADIO TELECOMMANDEE | 2 | IMAG50409002
[5 empty] | COLONNE DE RADIO TELECOMMANDEE | 3 | IMAG50409003
[5 empty] | GENERATEUR RX RADIO TELECOMMANDEE | 4 | IMAG50409004
[5 empty] | MONITEUR DE VISUALISATION DE RADIO TELECOMMANDEE | 5 | IMAG50409005
[5 empty] | POTTER MURAL DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | 6 | IMAG50409006
[5 empty] | SUSPENSION PLAFONNIERE DE RADIO TELECOMMANDEE | 7 | IMAG50409007
[5 empty] | SYSTEME INFORMATIQUE LIE A RADIO TELECOMMANDEE | 8 | IMAG50409008
[5 empty] | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | 9 | IMAG50409009
[5 empty] | TUBE RX DE RADIO TELECOMMANDEE | 10 | IMAG50409010
|  | IMAGERIE PAR ULTRASONS | 506 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | SONDE ECHOENDOSCOPE | 1 | IMAG50601001
[5 empty] | SONDE EXTERNE LINEAIRE | 2 | IMAG50601002
[5 empty] | SONDE EXTERNE CONVEXE | 3 | IMAG50601003
[5 empty] | SONDE DOPPLER CONTINU | 4 | IMAG50601004
[5 empty] | SONDE ENDOCAVITAIRE | 5 | IMAG50601005
[5 empty] | SONDE TRANSOESOPHAGIENNE | 6 | IMAG50601006
[6 empty] | 0 | IMAG50601000
|  | INFORMATIQUE D'IMAGERIE | 507 | CONSOLE DE VISUALISATION/TRAITEMENT D'IMAGES |  | 0 | IMAG50703000
[5 empty] | ECRAN DE CONSOLE DE VISUALISATION:TRAITE MENT IMAGE | 1 | IMAG50703001
|  |  |  | EQUIPEMENT DE TELEMEDECINE |  | 0 | IMAG50704000
|  |  |  | IMPRIMANTE IMAGES SUR PAPIER |  | 0 | IMAG50705000
|  |  |  | LOGICIEL DE GESTION DES EXAMENS D'IMAGERIE (SIR) |  | 0 | IMAG50702000
|  |  |  | NUMERISEUR DE FILM |  | 0 | IMAG50706000
|  |  |  | REPROGRAPHE SUR FILM |  | 0 | IMAG50707000
|  |  |  | REPROGRAPHE SUR PAPIER THERMOSENSIBLE |  | 0 | IMAG50708000
|  |  |  | ROBOT DE GRAVAGE SUR SUPPORT NUMERIQUE |  | 0 | IMAG50709000
|  |  |  | SYSTEME D'ARCHIVAGE ET DE COMMUNICATION D'IMAGE (PACS) |  | 0 | IMAG50701000
|  | LECTURE D'IMAGES ANALOGIQUES | 508 | NEGATOSCOPE |  | 0 | IMAG50801000
|  |  |  | TABLE DE LECTURE DE FILMS |  | 0 | IMAG50804000
|  |  |  | TABLE DE TRI |  | 0 | IMAG50803000
|  | TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE EN IMAGERIE | 513 | PORTE CASSETTE INDEPENDANT |  | 0 | IMAG51308000
|  |  |  | CAMERA D'IDENTIFICATION |  | 0 | IMAG51304000
|  |  |  | CASSETTE FILM RADIOLOGIQUE | ECRAN RENFORCATEUR | 1 | IMAG51303001
[6 empty] | 0 | IMAG51303000
|  |  |  | DEVELOPPEUR MANUEL |  | 0 | IMAG51306000
|  |  |  | DEVELOPPEUSE AUTOMATIQUE POUR RADIOLOGIE |  | 0 | IMAG51301000
|  |  |  | DISPOSITIF PLEIN JOUR |  | 0 | IMAG51302000
|  |  |  | LAMPE INACTINIQUE |  | 0 | IMAG51303000
|  |  |  | MELANGEUR AUTOMATIQUE |  | 0 | IMAG51307000
|  |  |  | RECUPERATEUR D'ARGENT PHOTOGRAPHIQUE |  | 0 | IMAG51305000

## Lot 3
Famille | CODE famille | Fonction | CODE fonction | Equipement | Composant | CODE composant | CODE
LABORATOIRE | LABO | ANALYSE EN BIOCHIMIE | 201 | ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR FLUORESCENCE |  | 0 | LABO20101000
|  |  |  | ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR LUMINESCENCE |  | 0 | LABO20102000
|  |  |  | AUTOMATE / DENSITOMETRE POUR ELECTROPHORESE | DENSITOMETRE | 1 | LABO20103001
[5 empty] | MODULE DE MIGRATION /COLORATION | 2 | LABO20103002
[5 empty] | PREPARATEUR ECHANTILLON | 3 | LABO20103003
[6 empty] | 0 | LABO20103000
|  |  |  | ENSEMBLE POUR ELECTROPHORESE | CUVE | 1 | LABO20104001
[5 empty] | GENERATEUR | 2 | LABO20104002
[6 empty] | 0 | LABO20104000
|  |  |  | LECTEUR DE GEL D'ELECTROPHORESE |  | 0 | LABO20106000
|  |  |  | OSMOMETRE |  | 0 | LABO20107000
|  |  |  | SECHEUR DE GEL D'ELECTROPHORESE |  | 0 | LABO20108000
|  |  |  | SPECTROPHOTOMETRE DE BIOCHIMIE |  |  | LABO20109000
|  | ANALYSE EN BIOLOGIE GENERALE | 202 | ANALYSEUR D'ACIDES AMINES |  | 0 | LABO20201000
|  |  |  | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE |  | 0 | LABO20202000
|  |  |  | ANALYSEUR DE CALCIUM |  | 0 | LABO20203000
|  |  |  | ANALYSEUR DE CHOLESTEROL |  | 0 | LABO20204000
|  |  |  | ANALYSEUR DE COAGULATION |  | 0 | LABO20205000
|  |  |  | ANALYSEUR DE CREATININE |  | 0 | LABO20206000
|  |  |  | ANALYSEUR DE FER SERIQUE |  | 0 | LABO20207000
|  |  |  | ANALYSEUR DE GLUCOSE |  | 0 | LABO20208000
|  |  |  | ANALYSEUR DE LACTATE |  | 0 | LABO20209000
|  |  |  | ANALYSEUR DE PROTEINES |  | 0 | LABO20210000
|  |  |  | ANALYSEUR D'ENZYMES |  | 0 | LABO20213000
|  |  |  | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE |  | 0 | LABO20214000
|  |  |  | ANALYSEUR D'UREE |  | 0 | LABO20215000
|  |  |  | ANALYSEUR ELECTROLYTES |  | 0 | LABO20216000
|  |  |  | ANALYSEUR GAZOMETRIE |  | 0 | LABO20217000
|  |  |  | ANALYSEUR POUR HEMOGLOBINE GLYQUEE, MICROALBUMINE ET BETA HCG |  | 0 | LABO20220000
|  |  |  | ANALYSEUR POUR RECHERCHE D'AGGLUTININES IRREGULIERES |  | 0 | LABO20221000
|  |  |  | ANALYSEUR TRIEUR DE CELLULES |  | 0 | LABO20224000
|  |  |  | APPAREIL DE LECTURE VS |  | 0 | LABO20225000
|  |  |  | AUTOMATE CHIMIE ET IMMUNOANALYSE |  | 0 | LABO20226000
|  |  |  | AUTOMATE DE CHIMIE |  | 0 | LABO20227000
|  |  |  | AUTOMATE D'IMMUNOANALYSE |  | 0 | LABO20230000
|  |  |  | AUTOMATE D'IMMUNO- HISTOCHIMIE |  | 0 | LABO20231000
LABORATOIRE | LABO | ANALYSE EN BIOLOGIE | 202 | AUTOMATE POUR GROUPAGE SANGUIN |  | 0 | LABO20232000
|  |  |  | AUTOMATE POUR NUMERATION ET FORMULE SANGUINE |  | 0 | LABO20233000
|  |  |  | AUTOMATE POUR PHENOTYPAGE |  | 0 | LABO20234000
|  |  |  | CO-OXYMETRE |  | 0 | LABO20235000
|  |  |  | ENSEMBLE POUR IMMUNO- ELECTROPHORESE |  | 0 | LABO20236000
|  |  |  | GLUCOMETRE |  | 0 | LABO20237000
|  |  |  | IMMUNOANALYSEUR SUR MICRO-SUPPORT |  | 0 | LABO20238000
|  |  |  | LECTEUR DE BANDES URINAIRES |  | 0 | LABO20239000
|  |  |  | TEST DE SUEUR |  | 0 | LABO20240000
|  | ANALYSE EN BIOLOGIE MOLECULAIRE | 203 | AMPLIFICATEUR D'ADN |  | 0 | LABO20301000
|  |  |  | AUTOMATE D'EXTRACTION ET AMPLIFICATION |  | 0 | LABO20302000
|  |  |  | EXTRACTEUR D'ADN |  | 0 | LABO20305000
|  |  |  | QRT-PCR |  | 0 | LABO20307000
|  |  |  | RT-PCR |  | 0 | LABO20308000
|  | ANALYSE EN HEMATOLOGIE | 204 | AGREGOMETRE |  | 0 | LABO20401000
|  |  |  | COAGULOMETRE |  | 0 | LABO20402000
|  |  |  | CYTOMETRE DE FLUX |  | 0 | LABO20403000
[5 empty] | PREPARATEUR D'ECHANTILLON | 1 | LABO20403001
|  |  |  | COMPTEUR DE CELLULES MANUEL |  | 0 | LABO20404000
|  |  |  | LECTEUR D'HEMATOCRITE |  | 0 | LABO20405000
|  | ANALYSE EN MICROBIOLOGIE | 205 | AUTOMATE POUR ANTIBIOGRAMME |  | 0 | LABO20501000
|  |  |  | AUTOMATE POUR ANTIBIOGRAMME ET IDENTIFICATION |  | 0 | LABO20502000
|  |  |  | AUTOMATE POUR IDENTIFICATION |  | 0 | LABO20503000
|  | ANALYSE ET TRAITEMENT EN ANATOMO- PATHOLOGIE | 207 | AFFUTEUSE DE RASOIRS MICROTOMES | G | 0 | LABO20701000
|  |  |  | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS |  | 0 | LABO20702000
|  |  |  | CASE REFRIGEREE POUR MORGUE +4°C |  | 0 | LABO20703000
|  |  |  | CASE REFRIGEREE POUR MORGUE -20°C |  | 0 | LABO20704000
|  |  |  | CHARIOT MORTUAIRE |  | 0 | LABO20705000
|  |  |  | CRYOMICROTOME |  | 0 | LABO20706000
|  |  |  | DESSICATEUR |  | 0 | LABO20707000
|  |  |  | TABLE D'AUTOPSIE |  | 0 | LABO20708000
|  |  |  | TABLE DE MACROSCOPIE |  | 0 | LABO20709000
|  |  |  | TABLE REFRIGEREE DE PRESENTATION DES CORPS |  | 0 | LABO20711000
|  | ANALYSE ET TRAITEMENT EN TRANSFUSION SANGUINE | 208 | COLLECTE PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS |  | 0 | LABO20801000
|  |  |  | LAVEUR DE CELLULES |  | 0 | LABO20803000
|  |  |  | PRESSE A PLASMA |  | 0 | LABO20805000
|  |  |  | RHESUSCOPE |  | 0 | LABO20806000
|  |  | 208 | SEPARATEUR DE CELLULES/PLASMA PAR CENTRIFUGATION |  | 0 | LABO20807000
|  | ANALYSE SPECIALISEE DE LABORATOIRE | 209 | SPECTROPHOTOMETRE (UV,VISIBLE,IR) |  | 0 | LABO20909000
|  |  |  | ANALYSEUR COLORIMETRIQUE |  |  | LABO20909001
|  | MICROSCOPIE | 211 | APPAREIL PHOTO NUMERIQUE |  | 0 | LABO21101000
|  |  |  | CAMERA NUMERIQUE |  | 0 | LABO21102000
|  |  |  | LECTEUR AUTOMATIQUE DE LAMES |  | 0 | LABO21103000
|  |  |  | MICROSCOPE A FLUORESCENCE |  | 0 | LABO21106000
[5 empty] | OBJECTIF | 1 | LABO21106001
|  |  |  | MICROSCOPE A FOND CLAIR |  | 0 | LABO21107000
[5 empty] | OBJECTIF | 1 | LABO21107001
|  |  |  | MICROSCOPE OPTIQUE |  | 0 | LABO21113000
|  |  |  | MICROSCOPE OPTIQUE SOLAIRE |  | 0 | LABO21113001
|  |  |  | NUMERISEUR DE LAMES |  | 0 | LABO21110000
|  |  |  | SYTEME DE NUMERISATION D'IMAGES MICROSCOPIQUES |  | 0 | LABO21104000
|  | MOBILIER DE LABORATOIRE | 212 | BUREAU DE LABORATOIRE |  | 0 | LABO21201000
|  |  |  | PAILLASSE SECHE ET HUMIDE |  | 0 | LABO21202000
|  |  |  | FAUTEUIL DE PRELEVEMENT |  | 0 | LABO21203000
|  |  |  | CHARIOT DE PRELEVEMENT |  | 0 | LABO21204000
|  | PERIPHERIQUES EN BIOLOGIE | 213 | ENREGISTREUR GRAPHIQUE | COMPOSANT D'ENREGISTREUR GRAPHIQUE | 1 | LABO21301001
|  |  |  | ENREGISTREUR GRAPHIQUE DE LABORATOIRE |  | 0 | LABO21302000
|  |  |  | PH-METRE DE LABORATOIRE |  | 0 | LABO21303000
|  |  |  | RESISTIVIMETRE |  | 0 | LABO21304000
|  | PREPARATION ET TRAITEMENT DE L'ECHANTILLON | 214 | OSMOSEUR DE LABORATOIRE |  | 0 | LABO21475000
|  |  |  | AGITATEUR A PLAQUE |  | 0 | LABO21401000
|  |  |  | AGITATEUR A TUBE |  | 0 | LABO21402000
|  |  |  | AGITATEUR DE CULTURES |  | 0 | LABO21403000
|  |  |  | AGITATEUR INCUBATEUR |  | 0 | LABO21404000
|  |  |  | AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT |  | 0 | LABO21405000
|  |  |  | AGITATEUR MAGNETIQUE NON CHAUFFANT |  | 0 | LABO21406000
|  |  |  | AGITATEURS DE PLATEFORME |  | 0 | LABO21407000
|  |  |  | AUTOMATE A INCLUSION |  | 0 | LABO21408000
|  |  |  | AUTOMATE DE COLORATION A BAIN |  | 0 | LABO21409000
|  |  |  | AUTOMATE DE COLORATION AEROSPRAY |  | 0 | LABO21410000
|  |  |  | AUTOMATE DE COLORATION ET COLLEUSE DE LAME |  | 0 | LABO21412000
[5 empty] | COLLEUSE DE LAME | 1 | LABO21412001
[5 empty] | MODULE DE COLORATION | 2 | LABO21412002
|  |  |  | AUTOMATE DE MILIEU DE CULTURE |  | 0 | LABO21413000
|  |  |  | AUTOMATE DE PREPARATION / DILUTION / DISTRIBUTION |  | 0 | LABO21414000
|  |  |  | AUTOMATE D'ENSEMENCEMENT |  | 0 | LABO21415000
|  |  |  | BAIN A HUILE |  | 0 | LABO21416000
|  |  |  | BAIN SEC |  | 0 | LABO21417000
|  |  |  | BAIN THERMOSTATE |  | 0 | LABO21418000
|  |  |  | BAIN THERMOSTATE A CIRCULATION |  | 0 | LABO21419000
|  |  |  | BALANCE DE PRECISION |  | 0 | LABO21420000
|  |  |  | BALANCE STANDARD |  | 0 | LABO21421000
|  |  |  | BEC BUNSEN |  | 0 | LABO21422000
|  |  |  | BEC ELECTRIQUE |  | 0 | LABO21423000
|  |  |  | BROYEUR DE LABORATOIRE |  | 0 | LABO21424000
|  |  |  | CALORIMETRE |  | 0 | LABO21459000
|  |  |  | CENTRIFUGEUSE GRANDE VITESSE A HEMATOCRITES |  | 0 | LABO21425000
|  |  |  | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE |  | 1 | LABO21426000
|  |  |  | CENTRIFUGEUSE STANDARD |  | 1 | LABO21427000
|  |  |  | CENTRIFUGEUSE MANUELLE |  | 0 | LABO21428000
|  |  |  | COLLEUSE DE LAMES |  | 0 | LABO21429000
|  |  |  | COMPTEUR / MINUTEUR |  | 0 | LABO21430000
|  |  |  | COMPTEUR MANUEL DE CELLULES / PLAQUETTES |  | 0 | LABO21431000
|  |  |  | CONDUCTIVIMETRE |  | 0 | LABO21432000
|  |  |  | CRYOSTAT |  | 0 | LABO21433000
|  |  |  | CRYOTHERMOSTATE |  | 0 | LABO21434000
|  |  |  | ENCEINTE POUR MEDICAMENTS +4°C |  | 0 | LABO21438000
|  |  |  | ENCEINTE -30°C |  | 0 | LABO21439000
|  |  |  | ENCEINTE -80°C |  | 0 | LABO21440000
|  |  |  | ENCEINTE A 22°C |  | 0 | LABO21441000
|  |  |  | ENCEINTE ANAEROBIE |  | 0 | LABO21442000
|  |  |  | ENCEINTE TEMPERATURE AMBIANTE |  | 0 | LABO21443000
|  |  |  | ENCEINTE THERMOSTATEE | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE CO2, HYGROMETRIE ET TEMPERATURE | 1 | LABO21444001
[5 empty] | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | 2 | LABO21444002
[6 empty] | 0 | LABO21444000
ENCEINTE POUR POCHES DE SANG +4°C
|  |  |  | ENCEINTE VENTILEE +4°C |  | 0 | LABO21445000
|  |  |  | ENCEINTE VENTILEE +4°C/- 20°C |  | 0 | LABO21446000
|  |  |  | ENCEINTE SOLAIRE +4°C/- 20°C |  | 0
|  |  |  | ENCEINTE VENTILEE -20°C |  | 0 | LABO21447000
|  |  |  | ETALEUR / COLORATEUR |  | 0 | LABO21450000
|  |  |  | ETALEUR COUCHE MINCE |  | 0 | LABO21451000
|  |  |  | ETUVE | COMPOSANT D'ETUVE | 1 | LABO21452001
[6 empty] | 0 | LABO21452000
|  |  |  | ETUVE A CO2 |  | 0 | LABO21453000
|  |  |  | ETUVE BACTERIOLOGIQUE |  | 0 | LABO21454000
|  |  |  | EVAPORATEUR |  | 0 | LABO21455000
|  |  |  | INTERFEROMETRE |  | 0 | LABO21456000
|  |  |  | MASSE ETALON |  | 0 | LABO21457000
|  |  |  | MICRO ET MINI CENTRIFUGEUSE | ROTOR | 1 | LABO21458001
[6 empty] | 0 | LABO21458000
|  |  |  | MICROTOME |  | 0 | LABO21460000
|  |  |  | PASSEUR ECHANTILLON |  | 0 | LABO21461000
|  |  |  | PLATINE A INCLUSION |  | 0 | LABO21462000
|  |  |  | POMPE A ASPIRATION |  | 0 | LABO21463000
|  |  |  | POMPE PERISTALTIQUE DE LABORATOIRE |  | 0 | LABO21464000
|  |  |  | PREPARATEUR / DISTRIBUTEUR / LAVEUR DE MICROPLAQUES |  | 0 | LABO21465000
|  |  |  | PREPARATEUR / LAVEUR DE MICROPLAQUES |  | 0 | LABO21466000
|  |  |  | RACKS |  | 0 | LABO21467000
|  |  |  | SYSTÈME DE CONTROLE DE TEMPERATURE |  | 0 | LABO21468000
|  |  |  | SYSTEME DE GRAVAGE DES CASSETTES |  | 0 | LABO21470000
|  |  |  | SYSTEME DE PIPETAGE |  | 0 | LABO21471000
|  |  |  | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL |  | 0 | LABO21472000
|  |  |  | SYSTEME DE MESURE DE SEDIMENTATION |  | 0 | LABO21473000
| LABO | SECURITE DE LABORATOIRE | 215 | ARMOIRE ASPIRANTE |  | 0 | LABO21501000
|  |  |  | ARMOIRE VENTILEE |  | 0 | LABO21502000
|  |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE I |  | 0 | LABO21503000
|  |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II |  | 0 | LABO21504000
|  |  |  | EXTRACTEUR DE SORBONNE (TOITURE) |  | 0 | LABO21506000
|  |  |  | HOTTE A FLUX LAMINAIRE |  | 1 | LABO21507000
|  |  |  | HOTTE CHIMIQUE |  | 1 | LABO21508000
|  |  |  | HOTTE PCR |  | 1 | LABO2150900
|  |  |  | SORBONNE |  | 1 | LABO21510001